투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울시 9호선 3단계 923공구 건설공사 책임감리원
(경유)
제목	수·배전반 내진장치 설계변경 승인 알림

1. 동명감923(전)제2017-045호(2017.7.13.)호와 관련입니다

2. 위 호와 관련 귀 감리단의 설계변경 요청에 대하여 아래와 같이

승인하오니 공정 및 품질관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 승인일자 : 2017. 7. 18.

나. 적용요건 : 폐쇄형 수배전반 내진시험에 통과된 제품에 한함.

다. 도면적용: 설계변경사항은 즉시 해당도서에 반영 할 것. 끝

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	신용준		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	07/19 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-8779	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 천계천로 8(무교동96번지)프리미어플레이스 빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7282	/전송	02-772-7308	/	yongjoon.shin@seoul.go.kr	/	부분공개(7)