문서번호	기전설비과-2841
결재일자	2017.7.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김윤곤		김남수	07/19 최진석
협조

『잠실대교 외 1개소』

승강기 에어컨 정비계획(2대)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

한 강 사 업 본 부

(기전설비과)

『잠실대교 외 1개소』

승강기 에어컨 정비계획(2대)

한강공원 승강기 중 냉방장치(에어컨) 고장으로 수리가 필요한 승강기에 대하여 시설보완 및 정비하여 시민편의를 도모하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 고암에이스 [`17년 한강공원 승강기 유지관리용역 고장처리 보고서(`17. 7. 18.)]

-잠실대교,동작대교(하류) 에어컨 고장보고서

Ⅱ		승강기 고장내용

위 치	규 격 (인승)	제작사 (설치년도)	고장내용	조치의견	비고 (수리업체)
잠실대교, 동작대교(하)	17인승	금호E/L (2009)	에어컨 배관배선 파단 및 불량 작동불능	-에어컨 배관․배선 철거설치 및 수리	고암에이스 이용진

Ⅲ		현황사진

잠실대교 승강기 전경(교량설치, 기계실 별도없음)	승강기 에어컨 배관배선 파단 (잠실대교,동작대교하류)

Ⅳ		세부추진계획

▢ 추진일정

○ 부품발주 : `17. 7. 18. ~ 7. 19.

○ 부품교체 : `17. 7. 19. ~ 7. 20.

○ 시운전 조정 : `17. 7. 21.

▢ 소요예산

○ 소요예산 : 1,182,130원

○ 지출방법 : 일반지출(교체수리완료 후 계좌이체)

○ 예산과목 : 한강공원관리및운영, 한강공원 시설물관리 및 개선, 한강공원기전시설유지관리, 공공운영비

○ 구매설치 : ㈜고암에이스 대표 이용진(한강공원 승강기 유지관리보수용역)

○ 구매내용 : -에어컨 배관배선 철거, 설치, 조정 및 신설 배관․배선 2대

붙임 1. 고장보고서(고암에이스) 1부.

2. 견적서 1부.  끝.