문서번호	환경보전과-1505
결재일자	2017.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
김태영	이재덕	代이재덕	07/19 김종근
협 조

2017년 2분기

난지도매립지 주변 지하수 수질오염 분석 결과보고

2017. 07.

서부공원녹지사업소

[환경보전과]

2017년 2분기

난지도매립지 주변 지하수 수질오염 분석 결과보고

1		결과 요약

❍ 지하수 수질오염도 분석결과

- 한강둔치-2(한강야구장 옆) : *********************************

2		지하수 분석현황

❍ 측정근거 : 폐기물 관리법 시행규칙 제70조

❍ 측정지점 : 한강둔치 및 주거지역 등 총 5개 지점

❍ 측정항목 : 총대장균군 등 18개 항목 (기준 : 지하수의 수질보전등에 관한 규칙 별표4)

❍ 측정주기 : 분기 1회 (측정의뢰일 : ’17.06.12. 분석기관 : 서울시 보건환경연구원)

❍ 측정결과

(단위 : ㎎/L)

항목		수질기준(이하)		한강둔치-1 (가양대교밑)	한강둔치-2 (한강야구장옆)	한강둔치-3 (한강사업소창고밑)	주거지역-1 (구 석유 비축기지)	주거지역-2 (상지초등 학교 앞)
		생활용수	공업용수
일반 오염 물질	총대장 균군수	5,000	-	***	***	***	*	*
	질산성 질소	20	40	***	***	***	***	***
특정 유해 물질	Cl-	250	500	****	******	***	***	**
	Cd	0.01	0.02	*	*	*	*	*
	CN	0.01	0.2	*	****	*	*	*
	유기인	0.0005	0.0005	*	*	*	*	*
	Pb	0.1	0.2	*	*	*	*	*
	1.1.1- TCE	0.15	0.5	*	*	*	*	*
	TCE	0.03	0.06	*	*	*	*	*
	Toluene	1	-	*	*	*	*	*
	Xylene	0.75	-	*	*	*	*	*
	As	0.05	0.1	*	*****	*	*	*
	Hg	0.001	0.001	*	*	*	*	*
	Phenol	0.005	0.01	*	*	*	*	*
	Cr+6	0.05	0.1	*	*	*	*	*
	PCE	0.01	0.02	*	*	*	*	*
	Benzene	0.015	-	*	*	*	*	*
	etyle benzene	0.45	-	*	*	*	*	*

※ *********************************************************************************************************************

❍ 한강둔치-2(한강 야구장옆) 연도별 염소이온 년평균 검출내역

(단위 : ㎎/L)

성분	수질 기준	2003	2004 ∼ 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017.6.
***	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

※ **********************************************

붙 임  : 1. 시험성적서 1부.

2. 지하수 수질현황 1부.

3. 지하수의 수질기준 1부.

4. 지하수 시료 채수지점 1부.  끝.