문서번호	시설보수과-5190
결재일자	2017.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	07/19 이인근
협조	★운영과장		代황준태
	주무관		최승룡

계근대 파손 및 컴퓨터

고장에 따른 계근방법 변경 보고

2017.07.

중랑물재생센터

(시설보수과)

계근대 파손 및 컴퓨터 고장에 따른 계근방법 변경 보고

준설토 운반차량 접촉으로 인한 고도처리장에 설치된 계근대 판넬지지대 파손 및 컴퓨터 고장으로 계근방법 및 수리에 관한 보고임.

□ 설비현황

품 명	규격	중량	설치년도	비 고
차량전자저울	3m×10m	50T±10kg	2002년

□ 계근정산방법

❍ 폐기물 계근물량 센터 및 처리업체 두 곳에서 계근(센터:공차,상차       삼흥산업개발:상차,공차순)하여 적은 물량으로 정산함.

□ 현  황

❍ 준설토 운반차량 후진시 계근대 판넬 지지대와 접촉하여 파손되어 한쪽으로 계근을 진행하고 있음

❍ 1차 계근후 2차 계근때부터 컴퓨터가 작동이 되지 않고 수시로 블루스크린표시로 컴퓨터 작동이 되지 않음

□ 조치사항

❍ 준설토 운반업체인 삼흥산업개발(주)에서 사고차량 보험처리하여

현 설치된 계근대 판넬 지지대는 수리업체로 하여금 수리하고자 하며

❍ 컴퓨터 고장은 프로그램 설치업체로 하여금 수리토록하고자 하며계근대 수리 완료시까지 준설토 운반 및 처리용역업체(연간단가) 계근물량으로 정산하고자 함.

□ 행정사항

❍ 수시로 블루스크린 현상으로 차후 같은 현상 발생시 운영과 분뇨처리장 계근대를 이용코자 함.  끝.