문서번호	요금과-23653
결재일자	2017.7.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
류가영		정소영	07/20 박영헌
협조
	요금관리2팀장		代강충성

유수율 및 조정량 분석보고 (‘17년 5월)

2017.  7. 20. (목)

서부수도사업소

요금과

‘17년 5월 (7월 납기)유수율 및 조정량 분석

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2017년 유수율 목표 : 96.66% (목표대비 )

□ 5월 유수율                                       (단위 : 천㎥, %)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2017	49,656	49,768	100.2
	2016	50,388	49,968	99.2
	증감	-732	-200	1.0
당월	2017	10,667	11,083	103.9
	2016	10,587	11,059	104.5
	증감	80	24	-0.6

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 이른 더위와 가뭄 등의 계절적 영향으로 전년 동월 대비 전체적인 조정량이 증가한       것 으로 보이고 공급량 증가에 따라 유수율은 0.57% 감소하였음.

○ 가정용은 서부수도사업소의 경우 관내 재개발, 재건축 지역 세대이주 증가가 조정량      감소에 영향을 미침.

□ 전년대비 월별 유수율                                (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	101.5	97.2	102.3	95.7	103.9
2016	98.9	96.0	100.9	95.1	104.5	97.3	106.6	91.3	105.3	90.9	104.1	91.7
증감	2.6	1.2	1.4	0.6	-0.6

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	3,479	4,469	3,459	5,830	610	2,862	2,668	2,766
	조정량	4,086	4,423	3,504	5,641	598	2,822	3,125	2,841
	유수율	117.45	98.97	101.30	96.76	98.03	98.60	117.13	102.71
당월	공급량	677	918	811	1,229	120	583	686	667
	조정량	1,224	863	935	1,042	136	563	473	856
	유수율	180.80	94.01	115.29	84.78	113.33	96.57	68.95	128.34
담당자	유수율 총괄 : 김대진 (요금과)
	공급량 총괄 : 양재덕 (급수운영과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	857	1,774	3,717	9,198	2,857	1,957	3,153
	조정량	696	1,763	3,250	9,276	2,606	2,170	2,965
	유수율	81.21	99.38	87.44	100.85	91.21	110.88	94.04
당월	공급량	185	399	698	1,892	715	370	715
	조정량	37	479	852	1,803	741	431	648
	유수율	20.00	120.05	122.06	95.30	103.64	116.49	90.63
담당자	유수율 총괄 : 김대진 (요금과)
	공급량 총괄 : 양재덕 (급수운영과)

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                     (단위 : 건, 천㎥, %)

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	133,385	11,082	131,254	11,043	39	0.35
가정용	117,643	7,468	116,027	7,489	-21	-0.28
공공용	1,015	1,138	1,003	1,113	25	2.25
일반용	14,648	2,278	14,142	2,233	45	2.02
욕탕용	79	198	82	208	-10	-4.81

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2017년 7월 납기 전체 조정량은 전년대비 39천㎥ 증가함.

- 업종별로는

<가정용> : 21천㎥ 감소

○ 신축 아파트단지 입주로 일부 사용량 증가하였지만, 관내 주택재개발지              역(아현2,염리,대흥,응암1․2,증산,수색,홍제3,남가좌2,홍은1)이주 증가로 공         실 및 폐전 수전이 많아 가정용 사용량이 전체적으로 감소한 것으로 판담됨.

<공공용> : 25천㎥ 증가

○ 이른 더위 및 가뭄 등 계절적 영향으로 공원분수대 사용과 한강수영장                및 공원 물사용량이 증가하였고, 병원 및 대학교 사용량도 증가하였음.

<일반용> : 45천㎥ 증가

○ 마포구 상암동 연료발전소 신축, 일부 상가 점포 입주 및 영업호전, 합정             동 주상복합건물 입주, 은평구 진관동 롯데몰,은평뉴타운 내 오피스텔 입주            등 으로 영업용 사용량은 증가함.

<욕탕용> : 10천㎥ 감소.

○ 은평구 일부 대중목욕탕 영업중지 및 영업부진으로 사용량이 감소함.

3		중블럭별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석                       (단위 : 건, 천㎥)

	구분	2017.5월(7월납기)		2016.5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	133,385	11,083.0	131,254	11,043.0	2,131	40
1	증산4	11,277	1,224	11,103	1,164	174	60
2	증산5	14,355	863	14,048	810	307	53
3	와우산1	9,726	935	9,720	956	6	-21
4	와우산2	4,301	1,042	5,133	1,122	-832	-80
5	만리3	1,871	136	1,910	141	-39	-5
6	홍은	7,740	563	7,666	604	74	-41
7	백련	6,444	473	5,236	380	1,208	93
8	백련6	4,012	856	3,614	794	398	62
9	백련9	17	37	15	38	2	-1
10	증산3	7,412	479	7,277	493	135	-14
11	남산4	8,458	852	8,614	889	-156	-37
12	불광터널	28,362	1,803	25,947	1,729	2,415	74
13	증산1	11,836	741	10,037	638	1,799	103
14	증산2	7,043	431	7,830	491	-787	-60
15	진관	10,531	648	13,104	794	-2,573	-146

○ 증산4 : 상암동 난지한강공원 이용객증가,상암동 노을그린에너지 발전소 신축  등으로 공공용 및 일반용 사용량 격증함.

○ 증산5 : 합정동 마포한강푸르지오 세대 및 점포입주로 사용량 증가함.

○ 와우산1 : 상수동 홍익여고 수전분리 등으로 사용량 감소.

○ 와우산2 : 아현동 및 대흥동 일대 주택재개발지역 인근 세대이주 증가,서교동  일부 점포이전 및 영업부진 등으로 전체 사용량 감소.

○ 만리3 : 특이사항 없음.

○ 홍은 : 특이사항 없으나 홍은1동 및 홍제2동 주택재개발지역 인근 공가 및 세대이주  등으로 전체적인 사용량이 감소한 것으로 판단됨.

○ 백련 : 남가좌동 DMC파크뷰자이 입주증가,북가좌2동 옥내누수 등으로 사용량 증가.

○ 백련6 : 일부수전 중블럭 변경 등의 영향으로 전체 조정량 증가.

○ 백련9 : 특이사항 없음.

○ 증산3 : 특이사항 없음. 일부수전 누수 수리후 감소.

○ 남산4 : 북아현동 e편한세상 신촌1~4단지 입주,이화여대기숙사 신축 등으로  가정용 사용량 격증하였으나 일반용 및 공공용 일부 수전 중블럭 변경과 점포    이전 등으로 전체 사용량은 감소함.

○ 불광터널 : 불광초등학교 수영장 이용객 증가 및 일부 점포 영업호전등으로 전  체 사용량 증가함.

○ 증산1 : 가정용 및 일반용 일부수전 옥내누수로 사용량 증가.

○ 증산2 : 특이사항 없으나 은평구 응암3동 내 세대이주 수전이 많고, 불광동   사우나 영업중지 등으로 전체 사용량이 감소하였음.
○ 진관 : 진관동 은평뉴타운 내 오피스텔 세대입주 및 점포 입점,롯데몰 영업호전  등으로 일반용 사용량은 크게 증가하였으나 일부 가정용수전 중블럭 변경등의 영    향으로 전체 사용량은 감소하였음.

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,277	1,223,611.5	11,103	1,163,762.4	59,849.1	5.14
가정용	10,378	691,571.6	10,256	666,704	24,867.6	3.73
공공용	111	171,606	110	155,893	15,713	10.08
일반용	783	334,647.9	732	313,699.2	20,948.7	6.68
욕탕용	5	25,786	5	27,466	-1,680	-6.12

▷ 증감량 : 59천㎥ 증가.

○ 가정용 : 24천㎥ 증가.

- 마포구 성암로 28 LH가좌행복주택 입주후 4637 증가.

○ 공공용 : 15천㎥ 증가.

- 마포구 월드컵북로 494 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 영업호전으로           2117 증가.

- 마포구 난지로 162 난지한강공원(난지물놀이장) 이용객증가로 18845 증       가.

○ 일반용 : 20천㎥ 증가.

- 마포구 매봉산로31 서울산업진흥원 물탱크청소,점포입주증가로 3562           증가.

- 마포구 하늘공원로 108-2 노을그린에너지 연료발전소 신축후 9298            증가.

- 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 점포 영업호전으로 4974 증가.

- 마포구 월드컵북로54길 17 사보이시티디엠씨 오피스텔 입주증가 및 영업       호전,지하수 불사용(2016.9~) 10165 증가.

- 마포구 월드컵북로56길 19 한국일보PFV빌딩 사무실입점 및 상가 영           업호전으로 2458 증가.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동       일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	14,355	862,731.7	14,048	810,125.9	52,605.8	6.49
가정용	12,619	582,672.5	12,371	574,577.5	8,095	1.41
공공용	69	33,152	73	22,725	10,427	45.88
일반용	1,658	231,046.2	1,595	199,188.4	31,857.8	15.99
욕탕용	9	15,861	9	13,635	2,226	16.33

▷ 증감량 : 52천㎥ 증가.

○ 가정용 : 8천㎥ 증가

- 마포구  월드컵로3길 14 마포한강2차푸르지오 입주증가(2016.7~)로 4208 증        가.

○ 공공용 : 10천㎥ 증가.

- 마포구 양화로 45 분수공원 물사용 증가로 4495 증가.

○ 일반용 : 31천㎥ 증가.

- 마포구 합정동 마포한강푸르지오 입주점포 증가(2016.7~) 및 영업호전으       로 18811 증가.

- 마포구 희우정로1길 11 신축공사현장 공사용수 사용증가로 2168 증            가.

- 마포구 양화로 175 마젤란21빌딩 고지주기 변경(2016.3.매월고지)으로        2465 증가.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가.

- 마포구  망원로7길 23 천호탕 전년동월대비 1264 증가하였으나 평균사        용량으로 정상임.(전년 동월 계량기멈춤으로 교체)

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,726	935,031	9,720	955,740.3	-20,709.3	-2.17
가정용	7,261	433,943.8	7,398	449,276.8	-15,333	-3.41
공공용	89	57,673	82	72,949	-15,276	-20.94
일반용	2,371	428,817.2	2,235	421,874.5	6,942.7	1.65
욕탕용	5	14,597	5	11,640	2,957	25.40

▷ 증감량 : 20천㎥ 감소.

○ 가정용 : 15천㎥ 감소.

- 마포구  와우산로1길 16 옥내누수수리 이후 602 감소.

- 마포구  와우산로 110-18 옥내누수수리 이후 520 감소.

○ 공공용 : 15천㎥ 감소.

- 마포구 와우산로 94 홍익여고 수전분리(고객번호 038669316), 지하수       계량기 설치 이후 해당 수전의 사용량 7044 감소.

○ 일반용 : 6천㎥ 증가.

- 마포구 양화로156 엘지팰리스빌딩 고지주기 변경(2017.3) 4797 증가.

- 마포구 와우산로 94 홍익대 기숙사 내 상가(2016.6 신개전) 영업호전으       로 2513 증가.

- 마포구 홍익로5길 32 나인브릭호텔 오픈 후(공실이였다가 2017.4~)사       용증가로 1393 증가.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가.

- 마포구  서강로 97 삼성프라자 지하1층 친정숲불한증막 오픈(2017.3~)       이후 2521 증가.

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현      1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,301	1,042,395.2	5,133	1,121,893.4	-79,498.2	-7.09
가정용	2,996	665,465.8	3,790	725,658	-60,192.2	-8.29
공공용	86	108,054	95	113,447	-5,393	-4.75
일반용	1,210	250,166.4	1,239	263,298.4	-13,132	-4.99
욕탕용	9	18,709	9	19,490	-781	-4.01

▷ 증감량 : 79천㎥ 감소.

○ 가정용 : 60천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 아현동 및 대흥동 일대 주택재개발지역 공실이 많고 현재        신축중인 공사현장이 많아 가정용 사용량이 감소한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 5천㎥ 감소.

- 마포구  신촌로 180 이대역 인근 공원 인공수로 누수수리 이후 2062 감       소하였으나 정상사용량임.

- 마포구  신촌로 180 이대역사 내 누수수리로 1168 감소.

○ 일반용 : 13천㎥ 감소.

- 마포구 마포대로 217 일부 점포 이전(2017.3~)으로 2853 감소.

- 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 영업부진으로 2307 감소.

○ 욕탕용 : 781㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	1,871	136,113.2	1,910	140,788.2	-4,675	-3.32
가정용	1,564	116,429.2	1,595	115,301.2	1,128	0.98
공공용	7	578	6	801	-223	-27.84
일반용	299	18,637	307	23,171	-4,534	-19.57
욕탕용	1	469	2	1,515	-1,046	-69.04

▷ 증감량 : 4천㎥ 감소.

○ 가정용 : 1천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 223㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 4천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동 일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,740	563,165.6	7,666	604,101	-40,935.4	-6.78
가정용	7,147	491,465.6	7,051	527,831.2	-36,365.6	-6.89
공공용	72	15,900	76	16,378	-478	-2.92
일반용	514	47,959	532	51,141.8	-3,182.8	-6.22
욕탕용	7	7,841	7	8,750	-909	-10.39

▷ 증감량 : 40천㎥ 감소.

○ 가정용 : 36천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 홍은1동 및 홍제2동 주택재개발지역 인근 공가 및 세대이주 등으       로 전체적인 사용량이 감소한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 478㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 3천㎥ 감소.

- 서대문구 통일로 413 화인홍제빌딩 영업감소로 549 감소.

- 서대문구 통일로 440-1 홍제역 상가 누수수리 이후 510 감소.

○ 욕탕용 : 909㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,444	472,993.1	5,236	379,690.6	93,302.5	24.57
가정용	6,140	437,374.3	5,004	349,949.6	87,424.7	24.98
공공용	24	11,129	17	6,508	4,621	71.00
일반용	279	18,324.8	213	17,511	813.8	4.65
욕탕용	1	6,165	2	5,722	443	7.74

▷ 증감량 : 93천㎥ 증가.

○ 가정용 : 87천㎥ 증가.

- 서대문구 가재울미래로2 DMC파크뷰자이 입주증가로 2560 증가.

- 서대문구 증가로24바길 16 옥내누수로 2172 증가.

○ 공공용 : 4천㎥ 증가.

- 일부수전 중블럭 변경.

○ 일반용 : 813㎥ 증가.

- 특이사항 없으나 북가좌2동 재건축 수전 및 상가 증가로 사용량 증가한 것       으로 보임.

○ 욕탕용 : 443㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,012	856,013.6	3,614	794,034.6	61,979	7.81
가정용	2,828	185,337	2,531	160,737.4	24,599.6	15.30
공공용	58	375,275	41	362,293	12,982	3.58
일반용	1,123	280,785.6	1,040	268,506.2	12,279.4	4.57
욕탕용	3	14,616	2	2,498	12,118	485.11

▷ 증감량 : 61천㎥ 증가.(일부수전 중블럭 변경 2016.11 남산4->백련6)

○ 가정용 : 24천㎥ 증가.

- 특이사항 없으나 서대문구 신촌동 내 신규 수전 ,입주세대 증가, 일부 수전 누수 등       의 영향으로 사용량이 증가한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 12천㎥ 증가.

- 서대문구  성산로 508 이대문화관 사용증가로 727 증가.

- 서대문구 창천동 후기성도교회 사용증가로 542 증가.

- 서대문구 신촌동 연세대 한경관 사용증가로 330 증가.

○ 일반용 : 12천㎥ 증가.

- 서대문구  명물길 37 점포 신규입점 및 영업호전으로 1367 증가.

- 서대문구 성산로 515 연대동문회관 석란(한정식집) 영업호전으로 957 증       가.

- 서대문구  연세로4길 12 용성빌딩 영업호전으로 867 증가.

○ 욕탕용 : 12천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	17	37,043	15	37,943	-900	-2.37
가정용	6	20,692	4	19,871	821	4.13
공공용	1	1,163	1	1,204	-41	-3.41
일반용	10	15,188	10	16,868	-1,680	-9.96
욕탕용	0	0	0	0	0	0

▷ 증감량 : 900㎥ 감소.

○ 가정용 : 821㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 41㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 1천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 0

- 특이사항 없음.

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,412	479,097	7,277	493,188.4	-14,091.4	-2.86
가정용	6,899	399,165.6	6,758	408,569.4	-9,403.8	-2.30
공공용	40	11,175	41	10,711	464	4.33
일반용	471	50,366.4	476	54,770	-4,403.6	-8.04
욕탕용	2	18,390	2	19,138	-748	-3.91

▷ 증감량 : 14천㎥ 감소.

○ 가정용 : 9천㎥ 감소.

-  서대문구  거북골로22길 39-11 누수수리 후 1093 감소.

○ 공공용 : 464㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 4천㎥ 감소.

- 서대문구  수색로 133 1층 식당 영업중지로 717 감소.

- 서대문구  응암로 148 누수수리 후 557 감소.

○ 욕탕용 : 748㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2      동 일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	8,458	852,156.6	8,614	889,217	-37,060.4	-4.17
가정용	7,147	542,131.8	7,262	519,627.6	22,504.2	4.33
공공용	125	124,063	127	136,929	-12,866	-9.40
일반용	1,182	176,798.8	1,220	211,329.4	-34,530.6	-16.34
욕탕용	4	9,163	5	21,331	-12,168	-57.04

▷ 증감량 : 37천㎥ 감소.(일부수전 중블럭 변경 2016.11 남산4->백련6)

○ 가정용 : 22천㎥ 증가.

- 서대문구 북아현로1가길  20 e편한세상 신촌1~4단지 입주(2016.11~)       로 16498 증가.

- 서대문구 이화여대길52(고객번호038887324) 한우리집(이화여대기숙사)       신축후(2016.3~) 사용증가로 14461 증가.

○ 공공용 : 12천㎥ 감소.

- 서대문구  이화여대2길 27 대신초등학교 옥내 누수수리 후 1062 감소.

○ 일반용 : 34천㎥ 감소.

- 서대문구  충정로 70 웨스트게이트타워 일부 점포 이전으로 3370 감소.

○ 욕탕용 : 12천㎥ 감소.

-  특이사항 없음.

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	28,362	1,803,120.7	25,947	1,729,206.3	73,914.4	4.27
가정용	25,734	1,450,566.5	23,586	1,391,404.3	59,162.2	4.25
공공용	172	89,720.8	162	80,080.6	9,640.2	12.04
일반용	2,435	217,756.4	2,178	210,169.4	7,587	3.61
욕탕용	21	45,077	21	47,552	-2,475	-5.20

▷ 증감량 : 73천㎥ 증가.

○ 가정용 : 59천㎥ 증가.

- 은평구  연서로 191 옥내누수로 1065 증가.

- 은평구  갈현로1길 36 두산아파트 전년대비 1803 증가하였으나 전년동        월에 착오검침으로 정상사용량임.

○ 공공용 : 9천㎥ 증가.

- 은평구  불광로 51 불광초등학교 수영장 이용객 증가로 2091 증가.

- 은평구 통일로 873 청구성심병원 장례식장 영업호전으로 1401 증가.

○ 일반용 : 7천㎥ 증가.

-  은평구  서오릉로 94 삼정스포츠센터 오픈후 영업호전으로 620 증가.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소.

- 은평구 연서로28길 8 양지스포택 영업중지로 5202 감소.

- 은평구 갈현로29길 8 대중목욕탕 영업중지로 2005 감소.

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,836	740,946.2	10,037	638,343.5	102,602.7	16.07
가정용	10,859	550,841	9,136	474,627.6	76,213.4	16.06
공공용	78	106,994	65	88,013	18,981	21.57
일반용	893	72,945.2	830	63,293.9	9,651.3	15.25
욕탕용	6	10,166	6	12,409	-2,243	-18.08

▷ 증감량 : 102㎥ 증가.

○ 가정용 : 76천㎥ 증가.

- 은평구  가좌로11가길 10 신축공사장 공사용수 사용증가로 1105 증가.

- 은평구  가좌로 316 옥내누수로 1482 증가.

○ 공공용 : 18천㎥ 증가.

- 은평구  증산로 395 새절역 이용객 증가(인근 신축 세대입주 증가)로 660 증가.

- 일부 수전 중블럭 변경 (증산2,진관->증산1)

○ 일반용 : 9천㎥ 증가.

- 은평구  수색로 269-48 옥내 누수로 1678 증가.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소.

- 은평구 은평터널로 14 삼우사우나 영업중지로 2050 감소.

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,043	430,721.9	7,830	491,259.7	-60,537.8	-12.32
가정용	5,845	333,009.7	6,687	389,500.3	-56,490.6	-14.50
공공용	48	9,080	54	13,264	-4,184	-31.54
일반용	1,145	77,777.2	1,084	74,189.4	3,587.8	4.84
욕탕용	5	10,855	5	14,306	-3,451	-24.12

▷ 증감량 : 60천㎥ 감소.

○ 가정용 : 56천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 은평구 응암3동 내 세대이주 증가로 사용량이 감소한 가       정용 수전이 많음.

○ 공공용 : 4천㎥ 감소.

- 일부 수전 중블럭 변경 (증산2,진관->증산1)

○ 일반용 : 3천㎥ 증가.

- 은평구  응암로 193 남창빌딩 영업호전으로 1960 증가.

○ 욕탕용 : 3천㎥ 감소.

- 은평구  불광천길 536 스마트파크진사우나 영업중지로 2551 감소.

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2017. 5월(7월납기)		2016. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,531	647,621.8	13,104	793,695.7	-146,073.9	-18.40
가정용	10,220	567,720.8	12,598	715,527.7	-147,806.9	-20.66
공공용	35	21,958	53	31,676	-9,718	-30.68
일반용	275	57,300	451	43,648	13,652	31.28
욕탕용	1	643	2	2,844	-2,201	-77.39

▷ 증감량 : 146천㎥ 감소.

○ 가정용 : 147천㎥ 감소.

- 특이사항없으나 불광2동,갈현2동 등 공실 및 세대감소한 수전이 많은 것이 사용량        감소에 영향을 미친 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 9천 감소.

- 일부 수전 중블럭 변경 (증산2,진관->증산1)

○ 일반용 : 13천㎥ 증가.

- 은평구  통일로 1050 롯데몰 개점후(2016.12~) 영업호전으로 18529       증가.

- 은평구 진관3로 21 은평뉴타운 엘크루오피스텔(2016.12~) 입주후            1146 증가.

- 은평구 진관2로 15-8 웅신미켈란의아침 오피스텔(2016.12~) 상가입점       후 3111 증가.

- 은평구 통일로 1022 은평헤스티아2차 오피스텔 입주후 1220 증가.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

--- 이하 계속 ---

4		동별 조정량 분석

○ 마포구                                             (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.5월	2016.5월	증감량
계	4,191	4,192	-1
아현1	42	37	5	아현아이파크입주(2017.1)후 6000 증가
아현2	142	182	-40	마포대로217 점포이주로 2853감소. 주택재개발지역 이주세대 증가로 가정용 사용량 감소.
공덕1	165	168	-3	특이사항 없음.
공덕2	95	96	-1	특이사항 없음.
신공덕	143	148	-5	특이사항 없음.
도화	101	105	-4	마포대로 58 서울가든호텔 영업부진으로 2307감소
용강	146	152	-6	특이사항 없음.
대흥	319	332	-13	이대역 계량기교체후 1168 감소하였으나 정상사용량. 이대역 공원 누수수리후 2062 감소.
염리	18	16	2	독막로311 투자신탁사무실 입점후 사용증가 2269
신수	63	65	-2	특이사항 없음.
서강	437	451	-14	특이사항 없음.
서교	577	561	16	양화로45 분수공원 이용증가로 4495 증가.
동교	43	39	4	양화로156 엘지팰리스 오피스텔입주로 4794 증가. 양화로175 상가입주후 영업호전으로 2465 증가.
합정	354	340	14	마포한강2차푸르지오 세대 입주 및 입주점포 증가로 23019 증가.
망원1	4	4	0	특이사항 없음.
망원2	310	310	0	특이사항 없음.
연남	14	15	-1	특이사항 없음.
성산1	4	5	-1	특이사항 없음.
성산2	596	580	16	LH가좌행복주택 입주후 4637 증가. 상암스위트포레 주상복합 입주후 2819증가.
				난지한강공원 이용객증가로 18845 증가.푸르메재단넥슨어린이재활병원 영업호전으로 2117 증가.서울산업진흥원 물탱크청소로 3562 증가.노을그린에너지 개전후 9298 증가. DDMC 내 점포 영업호전으로 4974 증가. 사보이시티호텔 영업호전으로 10165 증가.
상암	618	586	32

○ 서대문구                                           (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.5월	2016.5월	증감량
계	3,161	3,159	2
천연	82	86	-4	특이사항 없음.
북아현	175	152	23	e편한세상 신촌apt 입주후 25601 증가. 아현스파랜드 영업호전으로 1016 증가.
충현	392	393	-1	이화여대기숙사(한우리집)신축후 사용증가로 14461증가. 미근동 웨스트게이트타워 고지주기변경으로 3370 감소.
신촌	1047	1064	-17	연세로7안길 54 누수수리후 1320 감소.연희로2길 60 일부점포폐업후 1350 감소. 대현동 대우푸르지오시티 1층 수리로 영업감소 1012 감소.
연희	49	52	-3	특이사항 없음.
홍제1	50	50	0	특이사항 없음.
홍제3	45	47	-2	주택재개발지역 이주세대 증가로 전체적인 수전수 및 사용량 감소.
홍제2	154	156	-2	특이사항 없음.
홍은1	301	310	-9	효담요양병원 영업호전으로 1500증가.
홍은2	44	47	-3	특이사항 없음.
남가좌1	106	91	15	DMC파크뷰자이 입주증가로 2560증가.
남가좌2	63	65	-2	주택재개발지역 이주세대 증가로 전체적인 수전수 및 사용량 감소.
북가좌1	207	206	1	특이사항 없으나 재건축후 입주로 사용량 증가한 수전이 많음.
북가좌2	446	440	6	증가로24바길 16 누수로 2172 증가.

○ 은평구                                             (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.5월	2016.5월	증감량
계	3,731	3,692	39
녹번	45	45	0	특이사항 없음.
불광1	469	468	1	BSPORET스포츠센터 영업호전으로 4361 증가.
불광2	444	432	12	특이사항 없으나 다세대 재건축 및 신축 입주로 가정용사용량이 증가하였음.
갈현1	23	22	1	청구성심병원 장례식장 영업호전으로 1401 증가.
갈현2	454	447	7	연서로 191 장기공가로 미검침 후 정산 1065 증가.
구산	463	467	-4	고지주기 변경후 7654 감소.
대조	17	22	-5	양지스포텍 영엄부진으로 5202 감소.
응암1	40	40	0	녹번센트레빌apt 임주증가로 2037증가. 스마트파크진 사우나 폐업으로 2551 감소.
응암2	70	70	0	특이사항 없음.
응암3	408	407	1	응암로14길 8 입주후 1741 증가. 새서울예식홀 영업호전으로 1960 증가.
역촌	12	14	-2	특이사항 없음.
신사1	369	365	4	가좌로 316 옥내누수로 1482 증가.
신사2	265	260	5	재건축건물 공사용수 사용으로 1105 증가(업종변경함)
증산	21	21	0	특이사항 없음.
수색	274	269	5	수색로 269-48 누수로 1678 증가.
진관	357	343	14	은평뉴타운엘크루apt입주후 1781 증가. 롯데몰 오픈후 사용증가로 18529 증가. 은평헤스티아2차 입주후 1220 증가. 웅신미켈란의아침 점포입주후 3111 증가.

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 5월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,182,028천명 (전년 대비 16.5천명 감소)

❍ 업종별 수전수                                                (단위:천전)

구 분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2017년 5월	132.7	116.7	1.5	14	0.5
2016년 5월	130.8	116	1	13	0.8
증 ․ 감	1.9	0.7	0.5	1	0.3

❍ 평균 최고기온 : 25.4℃(전년 대비 0.3℃ 낮음)

❍ 평균 최저기온 : 14.4℃(전년 대비 0.2℃ 높음 )

❍ 강우일수 및 강우량 : 5일, 16.1mm(전년 대비 4일, 144.4mm 감소)

❍ 누수복구건수 : 89건 (전년 대비 2건 증가)

□ 기타 특이사항