출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		07/20 최철민
협 조
	주무관			강동길

	명에 의하여 2017. 7. 20 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017 . 7. 20
보 고 자 : 7급 성명: 이 성 운 김 홍 일

보 고 내 용
일 시	2017.7.20. 09:30~16:00
건 명	출장결과보고서( 독산1중블럭(독산3동) 밸브점검)
내용	▶ 독산1중블럭(독산3동) 밸브점검 - 독산3동 953-1 900/300mm 분기밸브 점검 - 독산3동 953-1 300mm 중간밸브 점검 - 독산3동 952-33 300/150mm 분기밸브 점검 - 독산3동 951-1 300mm 중간밸브 점검 - 독산3동 968 300mm 중간밸브 점검
비 고