『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-21132		김기문	이준호	07/20 김홍준

건설사업 관리자	업무 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정요구사항	비 고
김경중	2017 은평구 상수도 유지관리 공사	1.노후밸브현장조사 ⓐ 불광동 353-12 구경80 원형(648) 소고 노후밸브교체 ⓑ 불광동 353-13 구경200 원형(648) 소고 노후밸브교체 ⓒ 불광동 353-10(1) 구경200 원형(648) CA2 노후밸브교체 ⓓ 불광동 353-10(2) 구경200 원형(648) CA2 노후밸브교체 ⓔ 불광동 353-10(3) 구경100 소형(265) CA2 소형변실→원형변실 교체 - 동행자 : 이갑신(공무) - 조사사항 : 노후밸브교체대상및 변실정비 대상 조사

2017년 7월 18 (날씨 : 맑음) 화요일

대시민공개