문서번호	급수운영과-18917
결재일자	2017.7.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이진원		배성호	07/20 송근호
협조

누수탐지 작업일지 (2017년 7월 19일)

탐 지 일	2017년 7월 19일(수)		기간제(A조)
탐지구역	용마 36		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
용마 36 소블록	동대문구 답십리동 71-14 ~ 66-18 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수징후 발견 ․ 동대문구 답십리동 71-14 ․ 동대문구 답십리동 66-7 ․ 동대문구 답십리동 66-18 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 23개소 - 중형밸브실 : 19개소 - 소 화 전 : 17개소 - 하 수 도 : 39개소 - 수도계량기 : 42개소 - 빗 물 받 이 : 41개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 7월 19일(수)		기간제(B조)
탐지구역	대현산 69		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
대현산 69 소블록	성동구 마장동 470-3 ~ 244-101 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 38개소 - 중형밸브실 : 26개소 - 소 화 전 : 29개소 - 하 수 도 : 20개소 - 수도계량기 : 47개소 - 빗 물 받 이 : 12개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 7월 19일(수)		기간제(C조)
탐지구역	아차산 46		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산 46 소블록	광진구 자양동 606-35 ~ 595-30 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수발견 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 24개소 - 중형밸브실 : 22개소 - 소 화 전 : 13개소 - 하 수 도 : 15개소 - 수도계량기 : 35개소 - 빗 물 받 이 : 17개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2017년 7월 19일(수)		기간제(D조)
탐지구역	묵동 25		********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동 25 소블록	중랑구 상봉동 86 ~ 84-18 주변	○ 누수탐지 현황 - 누수징후 발견 ․ 중랑구 상봉동 86 ․ 중랑구 상봉동 84-18 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 30개소 - 중형밸브실 : 23개소 - 소 화 전 : 15개소 - 하 수 도 : 18개소 - 수도계량기 : 33개소 - 빗 물 받 이 : 29개소

첨부  1. 누수탐지작업일지(170719) 1부

2. 소블록 도면 각 1부(별첨).  끝.