	강서소방서
수신	강서구청장(물관리과장)
(경유)
제목	민원발생에 따른 도로 원인복구 업무 협조

1. 소방업무에 적극협조하여 주시는 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-5030(2017.7.15.)호 “방문민원(이첩) 소화전 정비

요청건”과 관련입니다.

3. 강서구청 도로과로부터 민원을 접수 받고 현장 확인한 결과, 2001년 8월 소화전 신설시부터 민원발생시까지 특이사항이 없었으나, 물관리과에서 시행한 하수도공사로 소화전 주변 도로가 인상되고 경계석과 단차가 없어진 것으로 판단되어 귀청에서 민원사항을 적의 조치후 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 방문민원(구청 도로과 e-mail 접수) 1부

2. 방문민원(이첩) 접수 1부

3. 소방용수관리카드 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	김민하		대응총괄팀장	변두남		재난관리과장	07/20 이환종
협조자
시행	재난관리과-5176	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	부분공개(6)