	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수공사 완료대상 현지 확인 결과 알림

1. 재난관리과-4827(2017.7.10.)호『소방용수시설 보수공사 완료대상 현지

확인(검사) 요청』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 공설소방용수의 보수공사가 완료됨에 따라 다음과 같이 현지 확인(검사)를 실시하고 결과를 다음과 같이 알립니다.

가. 확인대상: 6개소

연번	부서	관리번호	신주소	보수내용	비 고
1	현장대응단	1467	서대문구 봉원사길 96-23	철개교체	3대 1조
2	현장대응단	1011	서대문구 연희로 163	지상식 소화전 교체	2대 2조
3	현장대응단	1431	서대문구 성산로7안길 40	지상식 소화전 교체	3대 3조
4	현장대응단	1369	서대문구 신촌로 155	철개교체, 제수변보수, 지하식소화전교체	2대 1조
5	현장대응단	1286	서대문구 신촌로 107	지상식 소화전 교체	3대 2조
6	현장대응단	1330	서대문구 연세로2나길 15	지상식 소화전 교체	3대 2조

나. 확인결과: 특이사항없음(복명서 참조)

붙임 현지 확인 검사 복명서 6부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김성일		지휘2팀장	문승렬		단장	07/20 이동식
협조자	진압2대장	손태제
시행	현장대응단-6277	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-336-0119	/전송	02-3141-2110	/	si0515@seoul.go.kr	/	대시민공개