문서번호	도시빛정책과-9034
결재일자	2017.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시빛정책팀장	도시빛정책과장
이원준		김대권	07/20 서대훈
협조

휘도측정기 구매 사전규격 공개결과 보고

2017. 7.

서울특별시

(도시빛정책과)

휘도측정기 구매 사전규격공개 결과 보고

광고조명·장식조명 빛공해 측정을 위한 휘도측정기 구매 발주전 규격서를 나라장터에 사전공개하고 그 결과를 보고드림.

□ 구매 개요

○ 사 업 명  : 광고조명·장식조명 빛공해 측정용 휘도측정기 구매

○ 구매방법 : 제3자를 위한 단가계약(지방계약법 제26조)

※ (시) - 물품구매 시방서 작성 및 발주, (구) - 계약 체결, 검수·대금 지급

○ 납품기간 : 계약일로부터 60일

○ 소요예산 : 396백만원(부가세 포함)  ※ 22백만원 × 18대 구매

- 휘도측정기 구성 : 면휘도계 1, 노트북 1, SDHC 32GB 2, 외장하드 4TB 1 등

○ 입찰방법 : 일반공개경쟁입찰

□ 공개 결과 : 의견없음.(붙임2 참고)

○ 관련근거 : 행정자치부 예규 제35호(’15.12.29.)

- 공개 대상 : 추정가격 5천만원 이상인 물품·용역

○ 공개내용 : 휘도측정기 규격서(붙임1 참고)

○ 공개장소 : 전자조달시스템(나라장터)

○ 공개기간 : ’17.7.15. ~ 7.19.(5일간)  ※ 공개일시 : ’17.7.14.

□ 향후계획 : 구매계약 의뢰시 공개 결과 재무과 통보

붙임 : 1. 휘도측정기 규격서 1부.

2. 사전규격공개 결과 1부.  끝.