문서번호	시설과-4445
결재일자	2017.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
이상원	代강경모	김재균	07/21 이춘희
협 조
	공원운영과장		김용중
	기전팀장		강민수

남산공원내 지하매설물 일제조사 계획

2017. 07

중부공원녹지사업소

(시설과)

남산공원내 지하매설물 일제조사 계획

남산공원내 지하매설물(상수도, 하수도, 전기, 가스, 통신 등)의 제원 및 위치를 일제조사하여 현황도면을 작성하고 각종시설물의 체계적인 관리로 공원운영 및 시설물관리에 만전을 가하고자 함.

Ⅰ. 조 사 목 적

▢ 지하매설물의 체계적이고 효율적인 관리

▢ 지하매설물 파손 확인 및 긴급 보수

▢ 각종 지상‧지하시설물 설치 시 참고

Ⅱ. 지하매설물 현황

▢ 도면 보유(L=23km)

(단위:km)

상수도	하수도	전 기	가 스	통 신
1.236	2.644	-	3.117	16.000

▢ 도면 미보유(L=30km)

(단위:km)

상수도	하수도	전 기	가 스	통 신
4.132	0.955	24.700	-	-

※ 수량은 추정 물량

Ⅲ. 추 진 계 획

▢ `17년 예산 범위내에서 상 ‧ 하수도는 모두 조사하고, 전기는 주요구간 (L=12.5km)만 조사

※ 전수 조사 시 약 300백만원 소요.

○ 조사수량 : L=35km

(단위:km)

구 분	상수도	하수도	전 기	가 스	통 신
측량 및 DB 구축	4.132	0.385	7.500	-	-
DB 구축 (도면활용)	1.236	2.644	-	3.117	16.000
소 계	5.386	3.029	7.500	3.117	16.000

※ 전기관로의 경우 주요 구간만 용역 시행

○ 조사기간 : 착공 일로부터 ~ `17.11

○ 조사내용 : 지하매설물 자료 및 위치 조사, 도면 작성 등

○ 사 업 비 : 100백만원

※ 예산과목 : 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화. 남산 및 산하공원 보수정비 사업, 남산 및 산하공원 시설물 보수 정비, 시설비

▢ `18년에는 CS환경 구축(소요예산 50백만원)은 우선 추진하고,        ‘17년 조사결과에 따라 전기잔여수량 추진여부 결정