	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	신규자재 시범시공 대상구간 선정 요청

신규 자재인 ***********************사용승인 요청에 따라  자재 검증을 위한 시범시공을 추진코자 하오니 대상구간을 선정하여 주시기 바랍니다.

1. 선정기준

가. 노후관 교체 또는 배급수관망 개선사업 구간 중 선정

나. 가능한 수압이 높고 곡관부 접합 구간 (직관부 제외)

다. 시범시공은 신규자재인 이탈방지압륜 수량 5~10조 사용 검토

2. 제출사항 : 북부, 강동수도사업소 각 1개소 선정 제출

3. 검토부서 : 급수운영과

4. 제 출 일 : ’17. 7. 31.까지

5. 제출양식 : 위치도 첨부 보고

위 치	공 사 개 요			지역 담당자	연락처
	관 종	구 경	연 장
〇〇 ~ 〇〇

6. 추진일정 : 9월경 시범시공 추진 예정.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	북부수도사업소장(급수운영과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(시설관리과장)
주무관	김선호		누수방지과장	유승효		시설안전부장	07/21 강신재
협조자
시행	누수방지과-6943	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 시설안전부 누수방지과(4층)	/
전화	3146-1519	/전송	3146-1529	/	k*********@seoul.go.kr	/	부분공개(5)