상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	저수조 급수학교 개학 직전·후 청소 등 위생관리 지도 요청

1. 우리시에서는 저수조 급수학교의 음용환경 개선을 위해 개학 직전·후 저수조 청소실시 안내, 개학 직전 수질검사, 위생관리 실태점검을 실시하고 있습니다.

2. ’17년 상반기 음수대 미설치 저수조 급수학교에 대한 위생관리 실태점검 내용을 알려드리오니 법정교육을 이수토록 조치하여 주시기 바랍니다.

3. ’17년 개학 직전후 저수조 청소, 저수조 수위조절 및 직결급수 전환 등을 통해 학생 급수 음용환경이 개선되도록 학교장에게 통보 등 지도하여 주시기 바랍니다.

- 학교 음용환경 강화내용 -

○  ’17년 상반기 저수조 위생관리 실태점검 결과 : 관리자교육미이수 5개교

※ 수도시설의 관리에 관한 교육(수도법 제36조)

- 교육대상자(관리자)가 된 날부터 1년이내 이수, 미이수시 과태료부과

- 교육기관 : 환경보전협회(www.kepaedu.or.kr)

○  ’17년 저수조 급수학교 개학 직전·후 청소

- 청소시기 : 상반기(2~3월), 하반기(8~9월)

○  저수조 수위조절 및 직결급수 전환

- 수돗물 사용량과 위생을 감안하여 저수조 적정 체류시간(12~24시간)이내에 사용토록 수위 조절

- 식당, 세면대 등 생활·음용수를 사용하는 장소는 저수조를 거치지 않는 직결급수 전환

○  직결음수대 미설치된 저수조 급수학교 집중 위생관리 실시

- 저수조 위생관리 실태점검 : 상반기(4~6월), 하반기(10~12월)

- 수질검사 실시 : 개학직전 연2회(겨울방학 2월, 여름방학 8월)

- 점검 및 수질검사반 : 해당지역 수도사업소 직원

붙 임 : ’17년 상반기 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울특별시교육감(체육건강과장),서울특별시동부교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시서부교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시남부교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시중부교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시강동송파교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시강서양천교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시강남서초교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시동작관악교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시성동광진교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시성북강북교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울금동초등학교장,서울봉현초등학교장,세일중학교장,휘문고등학교장,서울정애학교장
주무관	이동석		계획설계과장	이임섭		급수부장	07/21 이규상
협조자
시행	계획설계과-5995	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/	sukmania@seoul.go.kr	/	대시민공개