상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	주식회사 동광주철
(경유)
제목	신규자재 사용 요청에 따른 내부 검토회의 결과 알림

1. 동광 제*******01(2017. 6. 1.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 **** “DKCE 이탈방지/KP메커니컬 조인트”  ********회의 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 검토회의 결과 : 조건부(승인)

나. 위원의결(안)

1) 시범시공 시행 (시공성, 제품성능, 하자여부 등 검토)

2) 외부도장 색상을 청색으로 변경 (상수도관 색상과 일치 적용)

3) 시범시공(약 6개월 경과) 이후 “상수도 기술심의 실무위원회 개최” 자재 사용여부 최종 결정

다. 추가 검토사항 : 자사의 기존제품과 신제품의 가격 비교 검토 요망. 끝

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김선호		누수방지과장	유승효		시설안전부장	07/21 강신재
협조자
시행	누수방지과-6940	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 시설안전부 누수방지과(4층)	/
전화	3146-1519	/전송	3146-1529	/	k*********@seoul.go.kr	/	대시민공개