『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-21246		김기문	이준호	07/21 김홍준

건설사업 관리자	업무 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정요구사항	비 고
김경중	2017 은평구 상수도 유지관리 공사	1.노후밸브현장조사 ⓐ 불광동 346-114 원형(648) CA2 노후철개 변실교체 ⓑ 불광동 346-60 원형(648) CA2 노후철개 변실교체 ⓒ 불광동 346-117 (원형(648) CA2 노후철개 변실교체 ⓓ 불광동 419-20 구경80 원형(648) CA2 노후밸브교체 ⓔ 불광동 418-4 소형(265) 소고 소형변실매몰→원형변실 교체 - 동행자 : 이갑신(공무) - 조사사항 : 노후밸브교체대상및 변실정비 대상 조사 ※ 날씨가 매우 무더워 작업하기 곤란 함

2017년 7월 19 (날씨 : 맑음) 수요일

대시민공개