<양식1>

공사계약 심사요청서

대시민공개

시 행	정수시설과-2979
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접수번호
접수일자

주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장			결재
김재성		남효돈	07/21 가길현
협 조

공 사 명	1정수장 여과지 역세척배관 교체 공사		요청기관	암사아리수정수센터
공사위치	암사아리수정수센터 내
공사기간	착공일로부터 90일	계약방법			경쟁입찰
공사금액	․ 총공사비 : 444,773천원 - 도 급 비 : 444,773천원	․ 금회공사비 : 444,773천원 - 도 급 비 : 444,773천원
설 계 자	․ 상 호 : ․ 대 표 자 : ․ 책임기술자 : (전화번호 : )
발 주 처	․담 당 자 : 정수시설과 김재성 (전화번호 : 3146-5778)
◦ 공사개요 - 역세척배관 1계열 16지 중 10지 교체(Ø600, sts316L) - 배관교체 : 1식 - 신축관 및 임시연결파이프 철거 및 설치 : 1식
◦ 첨부 서류 1. 설계도서 각1부(원가계산서, 도면, 시방서, 내역서, 단가산출서, 수량산출서) 2. 기타 심사에 필요한 서류

	암사아리수정수센터소장

공사 원가계산서
구 분 비 목			금 액	구성비(%)	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비	168,834,405
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계	168,834,405
	노무비	직접노무비	137,473,461
		간접노무비	13,334,925		직접노무비의9.6%
		소 계	150,808,386
	경비	전 력 비
		수도광열비
		운 반 비
		기계경비
		특허권원사용료
		기 술 료
		연구개발비
		품질관리비
		가 설 비
		산재보험료	5,881,527		노무비의3.8%
		고용보험료	1,312,032		노무비의0.87%
		건강보험료	2,337,048		직접노무비의1.7%
		연금보험료	3,423,089		직접노무비의2.49%
		외주가공비
		안전관리비	5,666,695		(재료비+직접노무비+관급비)의1.85%
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		폐기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		환경보전비
		노인장기요양보험료	153,076		건강보험료의6.55%
		안전점검비
		근로자퇴직공제부금비
		기타법정경비	15,342,853		(재료비+노무비)의4.8%
		소 계	34,116,322
순 원 가			353,759,113
일반관리비(순원가×6.0%)			21,225,546		(재료비+노무비+기타경비)의6%
이윤[(노무비+경비+일반관리비)×15%]			30,921,646		(노무비+기타경비+일반관리비)의15%이내
고재처리			-1,567,215
총 원 가			404,339,090
부 가 가 치 세			40,433,909
총 도 급 비			444,773,000
관 급			4,500,000