	중랑소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	청사 누수 발생보고

1. 여름철 폭우로 인하여 우리 119안전센터 청사내에서 누수가 발생하였기에 아래와 같이 보고합니다.

발생시기	발생장소	비고
2017. 07월	3층 체력단련실	누수 표시됨
2017. 07월	3층 식당	표시없음
2017. 07월	1층 차고	표시없음

붙임 누수사진 2부.  끝.

	중화119안전센터장
담당자	조남인		2팀장	신효섭		119안전센터장	07/21 조상현
협조자
시행	중화119안전센터-3132	(		)	접수		(		)
우	02102	서울특별시 중랑구 동일로 783 (중화동)중화119 안전센터	/
전화	02-2207-0119	/전송	02-435-0119	/	24316@seoul.go.kr	/	대시민공개