수방상황 일일보고

(07.23일 07:15 ~ 16:00)

결재	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	조호영	권태선	07/24 이덕기

2017. 07. 24(월) 08:30기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제(07.23.) : 비 ⋅오늘(07.24.) : 흐림
강수확률(%)	⋅오전 70 / 오후 20	예상강우량	5~9mm
기상특보 현 황	호우주의보 발령(7.23. 07:15) → 해제(16:00)
강우량(mm) (수방기간)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
781.2mm	133.5mm	0.5mm(08시 현재)
단계발령 현 황	1단계 2단계 보강	발령사항	07.23.(07:15) : 1단계근무 09:20 : 2단계근무 13:00 : 2단계 해제 및 보강근무 16:00 : 보강해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
20	13	3	4	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	30	4	4	2	4	9	4	3
가동시간(분)	216	27	24	39	43	25	45	13
토출량(톤)	1,210	135	120	215	215	125	270	130
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	3.22	25	942	942
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	4.65
특기사항 (재해,기타)	피해사항 없음.