피난·방화시설 불시단속 조사서(소*)

확인일:2017. 7. 20.

대상명	********		위 치	용산구 *****************
대표자	***	전화번호	*************		주용도	일반음식점
규 모	철근콘크리트조 3/1층, 연면적 565.25㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하 1층 , 사용면적 197.94㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	비상구 통로상 장애물 적치	과태료 부과 예정 (현지시정)
유도등 점등 및 피난방향 적정성	특이사항 없음
방화셔터 작동여부	특이사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 안전관리에 대한 교육 및 안내
참 고

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	허동근		김성문		07/24 최규태
협조	유경문