【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	목동셀프주유소
(경유)
제목	주유취급소 소방검사 조치명령서*********

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ***********여********************************************화재예방,소방시설 설치,유지 및 안전관리에 과한 법률』 제9조 제1항에 따라 아래와 같이 조치명령하니 2017년 8월 04일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  조치명령 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『화재예방,소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률』 제53조의1에 따라 과태료 대상에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .다음장소 관리자 .다음장소 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 조치명령 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 조치명령기간 종료일 기준 5일 전에 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
******* **************	주유취급소	3층 비상구 유도등, 발신기 표시등 지하실 비상구 유도등 2개	2017.8.04.(금)	유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303) 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)

끝.

	양천소방서장
담당자	조규영		위험물안전팀장	한효철		예방과장	07/24 윤봉수
협조자
시행	예방과-12080	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2653-3119	/	sun1500@seoul.go.kr	/	부분공개(6)