	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(당산로50길10)

분류기호 예방과 - 2017. 7.24
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (당산로50길 10)
1. 민원접수 3665,3666호 (2017. 7. 24)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울시 영등포구 당산로50길10(당산동6가280-10)			관 계 인	배일환
허가동의일	2016. 7.27		착공신고년월일			2017. 1.25
건물규모	철근콘크리트조 지하1층/지상8층, 연면적 1,476.59㎡
주요용도	업무시설(오피스텔)	소방시설시공업자		원우기계설비
설 치 소방시설	소화기구,스프링클러,CO2호스릴,자동화재탐지,시각경보기,가스누설경보기,유도등 피난기구(완강기),비상조명등,연결송수관설비
소방공사 감리업자	㈜ 한진엔지니어링 (책임감리원 : 김인래 기계/전기-특급)
3. 확인결과 위 건은 배일환 건물로서 철근콘크리트조 지하1층/지상8층, 연면적 1,476.59㎡ 신축 소방시설공사 건으로 소방공사감리결과 보고서를 검토한 바, 설치하기로 한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설 공사업법 제14조 제3항 규정 에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					代현동욱					예방과장					07/24 代현동욱
협조자
시행			예방과-16354									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개