“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	월계119안전센터장
(경유)
제 목	2017년 신설소화전 보수 완료에 따른 검수 계획

1. 관련문서

가. 재난관리과-1886(2017.3.27.)호『2017년 소방용수시설 신설공사 의뢰 요청(노원소방서)』

나. 재난관리과-2216(2017.4.6.)호『2017년 소방용수시설 신설공사 의뢰 추가 요청(노원소방서)』

다. 급수운영과-16334(2017.7.20.)호『불량 소방용수시설 보수 통보』

2. 우리서 2017년 신설 불량 소화전 중 보수가 완료됨에 따라 다음과 같이 검수 계획을 알려드리니, 월계119안전센터에서는 신설 대상에 대한 현지 확인 등 검수에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기 간 : 2017. 7. 25. ~ 7. 27.(3일간)

나. 대 상 : 1개소(지하1) - 붙임1 참조

다. 검수자 : 현장대응단 및 각 119안전센터 소방용수담당자

라. 검수방법 - 붙임2 참조

○ 소방용수시설 전실 및 외부상태 이상 여부

○ 소방용수시설 스핀들 작동 및 각종 부품 불량 여부

○ 지하시 소화전 스탠드파이프 연결을 통한 결합 여부

○ 수압 및 심도․높이 확인

○ 작동 및 공사마무리(포장 등) 상태 등

마. 결과보고 : 2017. 7. 28.(붙임 3,4 신설소화전 검수결과보고서 참조)

3. 행정사항

가. 월계119안전센터에서는 신설 소화전에 대하여 소방용수시설 점검 착안 사항을 참고하여 확인점검에 철저를 기하여 주시기 바라며,

나. 확인점검 시 외부(전경), 내부, 출수사진을 촬영하여 추후 관리번호 지정 시 소방용수시설 관리시스템에 철저히 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임    1. 2017년 신설 소화전 현황 1부.

2. 신설 소화전 점검 착안사항 1부.

3. 신설소화전 검수조사서(체크리스트) 1부.

4. 신설소화전 검수결과보고서 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	최효섭		대응총괄팀장	정숙경		재난관리과장	07/24 김송삼
협조자
시행	재난관리과-4720	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동) (하계동)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	200911173@seoul.go.kr	/	대시민공개