		서부수도사업소
CU********4*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	고객접수번호	*************
수용가명	***	민원신청일	2017년 07월 23일
수용가주소	******************************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19970621	기물번호	h1200258625
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	배한기
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	과수압	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	연희증압장에 있는 압력제어 관련 기계가 고장이나서 과수압 문제가 발생함. 압력제어 관련 센서기계교체하여 정상 수압으로 조치 완료함

끝.

주무관							배한기				급수설비팀장					김찬모					급수운영과장					07/24 김태헌
협조자
시행			급수운영과-17500										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-3654							/전송			02-3146-3689					/														/	부분공개(6)