	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축공사장 현장방문 소방안전교육 계획[열림교회외 1개소]

1. 관련근거

가. 2017년도 재난업무가이드 예방행정편. 2. 건축공사장 안전관리 “화재위험작업 전 임시소방시설 설치 등 안전지도”

2. 건축 공사장 화재예방ㆍ경계활동 강화를 위하여 소방시설 착공신고(연면적 5,000㎡이상) 대상에 대하여 다음과 같이 현장 방문 소방안전교육을 실시하고자 합니다.

가. 건축공사장 대상

연번	공사장명	위 치	건축주	건물구조	주용도	확인일
1	열림교회 건물	성산동 40-1	열림교회	2/5층 1개동 연면적 5,586.34㎡	종교	7월24일(월)
2	창전1 주택재건축 정비사업	창전동 27-19	창전1주택조합	3/21층 1개동 연면적 44,133.96㎡	공동주택	7월25일(화)

나. 확인자 : 예방팀장 등 2명

다. 내  용

○ 관계자 대상 우레탄 폼 작업시 유의사항등 안전교육

○ 용접.용단 작업시 사전신고제 확행 지도

○ 공사장 내 현장 화재감시자 지정

○ 임시소방시설 설치 의무화 안내

붙  임 : 1. 공사장 화재예방 매뉴얼 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

담당자	조진상		예방팀장	조원건		예방과장	07/24 임한선
협조자
시행	예방과-13877	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 마포소방서 예방과 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)718-7119	/전송	02-717-1190	/	eugenio@seoul.go.kr	/	대시민공개