＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	서울특별시중구청장(도시디자인과장)
(경유)
제목	서울시 좋은빛위원회 심의신청 안건 반려 안내

1. 중구청 도시디자인과  9210(2017.7.3)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 심의 신청한 조명계획에 대한 심의신청 건에 대하여 검토한 바,

3.「서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례」좋은빛위원회 심의대상 시설에 해당하지 않아 안건을 반려하오니 조명계획 수립시 참고하시기 바랍니다.

4. 반려안건

********************

************************************************************************** ***********************************************

5. 참고자료

- 미디어파사드 장식조명과 광고조명 비교

구 분	미디어파사드 장식조명	광고조명
빛방사허용기준 발광표면휘도(평균값)	25[eqn: cd/m ^{2}] 이하	1500[eqn: cd/m ^{2}] 이하
운영시간	일몰 30분 후 ∼ 23시 (시간당 20분이내 상영)	24시 소등
상영 콘텐츠	예술작품에 한정하고, 광고는 할 수 없음	광고물 등
심의기관	서울시 도시빛정책과 (좋은빛위원회)	자치구 광고물 담당부서

	서 울 특 별 시 장
주무관	임태복		도시빛정책팀장	김대권		도시빛정책과장	07/24 서대훈
협조자
시행	도시빛정책과-9156	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문별관2동 3층)	/
전화	02-2133-1927	/전송	02-2133-0738	/	taebok@seoul.go.kr	/	대시민공개