	중랑소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	청사시설(에어컨) 고장발생 보고

1. 2017년도 소방재난 업무가이드 소방행정편 11. 예산집행과 관련입니다.

2. 우리 안전센터 청사시설(천장형 에어컨)에 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

◯ 고장내용

시 설 명	천장형 에어컨
고장일시	2017. 7. 24. 00:20경
상태 및 원인	에어컨 실외기 3개 중 1개가 압축불량으로 인해 냉기가 안나옴
조치사항	에어컨 실외기 3개 중 2개로 작동하여 가동중 ※ 에어컨 수리업체 문의(견적) 후 수리 예정임

붙 임 : 에어컨 고장발생 사진 1부.  끝.

	중화119안전센터장
담당자	김진호		3팀장	박지현		119안전센터장	07/24 조상현
협조자
시행	중화119안전센터-3154	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 동일로 783 중화119안전센터	/
전화	02-496-1191	/전송	02-2207-0119	/	kjh2135@seoul.go.kr	/	대시민공개