		중부수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

****	*********	******	*************
****	***	*****	*************
*****	*******************************************************************
***	***	******	****
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20040901	기물번호	r1200005417
현장방문일시	14시 20분	현장출동자	박규성
***	***	수용가와의관계	사용자
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	역지변 제거후 정상

끝.

주무관							박규성				현장민원과장					07/25 김용운
협조자
시행			현장민원과-18196										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2368							/전송			02-3146-2389					/														/	부분공개(6)