상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
		동부수도사업소
수신	중랑구청장(건축디자인과장)
(경유)
제목	급수공사 적정통보(**********)

건축디자인과-14762(2017. 5. 22.)호와 관련하여 급수공사가 적정하게 시행되어 있음을 알리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 건축허가신청위치 : **************

- 건     축     주 :*********

- 건축  허가  번호 : ******************

- 증   축   내  용 : ****************. 연면적 199.24㎡ 증축

- 인입관  구경(㎜) : 25mm

- 기            타 : 건물 총 연면적(증축면적 포함)에 적정한 인입관이 기설치되어 있어 급수공사 불필요.  끝.

							동부수도사업소장
주무관							장승화			주무관					유광창					시설관리과장					07/25 최명익
협조자
시행			시설관리과-20248									(						)		접수											(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)															/
전화								/전송			02)3146-2839					/													/	부분공개(6)