비상구 관리실태 등 확인 조사서

(애플고시텔)

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	박성호	문준태	곽흥운	07/25 代신학철

대상명	애플고시텔	위 치	송파구 오금로 11길 11
대표자	이춘란	전화번호	*************	업종	고시원업
규 모	양식 철근콘크리트조, 지상8층/지하3층, 연면적2235.86 ㎡ (사용층 : 지상 6,7층, 사용면적 : 302㎡)

비상구 등 관리실태 및 운영사항
확인사항	단 속 결 과	조치사항(예정)
폐쇄 ‧ 훼손 ‧ 변경행위	폐쇄, 훼손 및 변경행위 없음.
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건 등 장애물 적치행위 금지토록 지도함.
유도등 점등 및 피난방향 적정성	705호앞 피난구 유도등 1개 고정부 탈락	조치명령서 발부
방화셔터 작동여부	해당사항 없음.
기타사항 (안내문배부,관계인 교육등)	관계자에게 비상구등 관리철저토록 예방교육 실시함
참 고	특이사항없음

확 인 날 짜 2017.7.24.

확 인 자  ***************호