문서번호	시설관리과-2574
결재일자	2017.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
강향길		신용철	07/25 최진석
협조

수방상황보고

2017. 7. 24

	기 상 개 황 - 2017. 07. 24(월) 21시 00분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 3.0㎜(전일 133.5㎜) / 7월누계 605.5㎜)

구 분		오늘 (월)		내일 (화)		모래 (수)	위성영상
기상 및 수방근무현황		평시근무
강수확률(%)		20~60		30~60		20
예상강수량		10~19		11~22		-
누계강수량		금년누계 605.5㎜ (1~7월평년 791.3㎜) 평년강수량 1,450.5㎜ ‘16년강수량 991.7㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	1603		1806		93.35
소양강댐	0.5		557.22		62.66
충주댐	305.36		787.85		69.38

수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	비 고
	한 강	잠수교	4.38	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시