문서번호	도로보수과-7802
결재일자	2017.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		김권일	07/25 김용제
협조

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 제5차 작업지시 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7

강서도로사업소

(도로보수과)

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제5차 작업지시 완료 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2017. 3. 15. ~ 2017. 12. 15.

○ 시공업체 : (주)지아이엘건설  대표 김용이

○ 도 급 비 : 730,323,000원

□ 작업완료 보고

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제5차)

○ 작업위치

- 강서구 발산역 교차로외 25개소

【2017년 포장도로 긴급복구공사(연간단가) 도색(작업지시 3차)】

- 양천구 신정동 871-30번지외 2개소

【2017년 포장도로 굴착복구공사(연간단가) 도색(작업지시중 완료건)】

○ 작업기간 : 2017. 06. 27. ~ 2017. 07. 31.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	18,189천원	18,189천원	-
관 급 비	6,744천원	6,744천원	-
총 공사비	24,933천원	24,933천원	-

○ 작업내역

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
1	공항대로 발산역 교차로 내, 좌~3차로	1,244	1,244	-
2	화곡로 화곡역 7번출구, 2차로	304	304	-
3	강서로 143(삼화빌딩),3차로	42	42	-
4	구로동로 209(동우전기조명), 1차로	88	88	-
5	구로동로 203(성은교회), 2차로	98	98	-
6	목동로 31(갈산초교 버스승강장), 2~3차로	1,448	1,448	-
7	화곡로 153(즉석빵집), 버스차로	24	24	-
8	강서로 159-1(우진빌딩), 2~3차로	660	660	-
9	가마산로 218(치과센터), 3차로	114	114	-
10	가마산로 232(성원썅떼뷰), 3~4차로	660	660	-
11	구로동로 157(승원슈퍼), 1차로	68	68	-
12	구로동로 141(구로2치안센터), 2차로	360	360	-
13	경인로 756(영등포초교), 4차로	366	366	-
14	경인로 778(구로세무서), 1차로	716	716	-
15	화곡로 143(충효빌딩), 좌~1차로	1,090	1,090	-
16	화곡로 113(화곡푸르지오 버스승강장), 버스차로	344	344	-
17	가마산로 235(구로경찰서), 1~2차로	41	41	-
18	가마산로 215(용평빌딩), 1차로	58	58	-
19	경인로 788(대신특수강), 3차로	48	48	-
20	경인로 784(대성고시원), 4차로	46	46	-
21	구로동로 197(새한빛 어린이집), 2차로	566	566	-
22	화곡로 47(초록우산 어린이재단), 버스차로	470	470	-
23	가로공원로 191(착한커피), 우회전차로(횡단보도)	440	440	-
24	강서로 147(대한건축설비), 3차로(횡단보도)	218	218	-
25	가마산로 219(프린터 잉크), 3차로	88	88	-
26	구로동로 173(온누리약국), 1차로	92	92	-
27	방화동 620-213~645-6 (전기)	1,482	1,482	-
28	의사당대로 166 (전기)	410	410	-
29	신정동 871-30 (상수도)	860	860	-
합 계		12,445	12,445	-

○ 보고내용 : 2017년 포장도로 긴급복구 및 굴착복구(연간단가)
포장작업에 따른 노면표시 작업으로 물량변동 없음.

□ 검토결과 및 조치계획

○ 현장여건에 적합하게 완료하였으며, 작업완료량에 대해서는 추후 정산처리 하고자 함.

붙 임  1. 제5차 작업완료 내역서 1부.

2. 제5차 작업완료 사진대지 1부.

3. 제5차 작업완료 도면 1부(별도첨부).  끝.