문서번호	시설보수과-6304
결재일자	2017.7.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		代유태용	07/25 김용제
협조
	주무관		김승진

용역 최종보고회 개최 결과보고

(신도림지하차도외 1개소 정밀점검용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7

강서도로사업소

시설보수과

용역 최종보고회 개최 결과보고

금년도 용역 예산사업으로 추진중인『신도림지하차도 외 1개소 정밀점검용역』건 에

대한 최종보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		대 상

연번	용 역 명	용역기간	용역금액 (천원)	용 역 사	비고 (공정율)
1	신도림지하차도 외 1개소 정밀점검용역	‘17.3.14~7.31	28,652	대한민국상이군경회 김덕남	98%

※ 대상시설: 신도림지하차도, 공항입구지하차도

Ⅱ		보고개요

일 시: 2017. 7. 20(목) 14:00~ 장 소: 시설보수과 사무실 참석자 : 총 5명 ○ 도로사업소 : 3명(시설보수과장, 시설물담당 2) ○ 용역사 : 2명(사업책임기술자 등)
	【보고회 진행사진】

Ⅲ		보고내용

과업수행 주요 보고내용

○ 외관조사 주요손상 내용

○ 현장조사 및 상태평가 결과

○ 중간보고회 시 보완사항 이행 여부

○ 주요 손상에 대한 보수방안 및 보강 순위

○ 기타 용역수행 착안 사항 등

Ⅳ		회의결과 주요내용

신도림지하차도 외 1개소 밀점검용역

○ 최종보고회 시 삽입된 외관조사 사진(공동구 맨홀 입구, 상부 공사현장, U-Type

신축이음부 보수 등)을 현 시점에 맞게 재 조사 한 후 보고서에 수록 할 것.

○ 민간 건축공사 도로 기부 체납 구간, 공동구 내부 체수 구간, 상부 배수로 구간에 대해 별도 현장 확인 할 수 있도록 일정 준비할 것.(8월초)

○ 지하차도 배수로 설치 전반에 대해 평면도에 표기해 수록할 것.

- 설치위치, 집수정 유입구 위치, 우수 흐름 방향, 배수로 규격(폭,연장,관경) 등

○ 중간보고 및 최종보고회 시 지적사항에 대하여 조치결과를 보고서에 수록할 것.

○ 시설물별 중점 점검부위 사진 및 점검동선을 표기한 로드맵(현황판)을 만들어  제출할 것.

○ 용역 참여기술자에 대한 참여기간을 용역기간 전체를 표기하지 말고, 실제 과업 참여일수(용역일보와 일치)로 기재할 것.

Ⅴ		향후계획

최종보고회 지적사항 및 보완사항 보고서 수록

용역성과품 납품 : 종합보고서, 외관조사망도, 점검 로드맵 등

용역 준공 : 2017.7.31