투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	한국철도시설공단이사장
(경유)	수도권 서부 본부
제목	구로역지하차도 "지하철1호선 철도교각" 빗물누수 정비 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 지난 7.8~7.10 집중 호우 시 우리시(강서도로사업소)관리 시설인 “구로역 지하차도” 순찰결과, 귀 기관에서 관리하고있는 지하철1호선 철도교각 상부에서 많은 빗물이 낙수되고, 또한 빗물이 원활히 배수처리되지 않고 옹벽 뒤 배면으로 흘러들어 도로변으로 빗물이 뿜어져 나오는 것으로 확인되 알려드리니, 현장확인 등 구조물 안전에 문제가 없도록 후속조치하여 주시기 바랍니다.

※ 한구철도시설공단 수도권서부본부에서 지난 2016.10월 구로역지하차도 내진보강공사

시행 구간임.

※ 현장확인 후 조치계획 방향에 대해 우리시(강서도로사업소)와 사전 협의 요함.

따로붙임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김규춘		시설보수과장	전결 07/25 代유태용
협조자
시행	시설보수과-6400	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개