투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	(주)고암에이스 대표 이용진 귀하
(경유)
제목	2017년 한강공원 승강기 유지관리용역 (작업지시 2017-7-1)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원하오며 『한강공원 승강기 유지관리용역』과  관련입니다.

2. 우리본부와 계약체결하여 귀사에서 용역수행중인 “한강공원 승강기 유지관리용역”에 대하여 작업 지시하오니 조치후 양식에 따라 결과제출하여 주시기 바랍니다.

가. 지시일자 : 2017. 7. 25(화)

나. 작업지시내용 : 붙임 작업지시서 참조

1) 승강기 유지관리용역 대상 추가에 따른 유지관리철저

2) 승강기안전공단 정기검사 보완사항 처리(샛강-당산2대, 낙천정나들목)

3) 승강기 시브 및 베어링소손 교체수리(동작대교하류, 한남대교남단)

-고장보고서, 견적서 제출 등 조속처리 요망

4) 8월 정기점검시 비상구출장치 전체 작동확인 고장개소 즉시 수리  후 결과제출(8.31까지)

붙임 : 1. 작업지시서(2017-7-1) 1부.

2. 비상구출장치 점검결과 제출 양식 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김윤곤		기전설비과장	07/25 김남수
협조자
시행	기전설비과-2920	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개