행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년 삼성화재 기탁 비상소화장치 준공검사 및 주민교육 결과 보고

1. 재난관리과-4773(2017.7.25.)호「삼성화재기탁 비상소화장치 설치지역 주민교육 계획」과 관련입니다.

2. 우리 서 길동119안전센터 관내 비상소화장치 및 소화전 신설공사 완료에 따른 준공 검사 및 주민교육 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 공 사 명 : 비상소화장치(소화전) 신설 공사

나. 공사대상

연번	구분	관리번호 (신규)	형식	관할	위 치	비 고
1	비상소화장치	000049호	호스릴분리형	길동	강동구 양재대로112길 57 (길동 403)	삼성화재 기탁 소방안전협회 설치
2	소화전	005162호	지상식

다. 검수내용 : 비상소화장치 내외관 및 적재 비품 / 소화전 외관 및 출수압 등

라. 검사방법 : 자체검사, 관능검사

마. 감 독 자 : 3팀장 송찬호 외 3명

바. 검 사 자 : 길동119안전센터장(비상소화장치 담당자)

붙임  1. 비상소화장치 공사대상 검수결과 1부.

2. 지역주민 교육결과 1부.

3. 지역주민 비상소화장치 만족도 조사지 1부. 끝.

	길동119안전센터장
담당자	이우근		3팀장	代오인수		센터장	07/26 代오인수
협조자
시행	길동119안전센터-3038	(		)	접수		(		)
우	05304	서울특별시 강동구 천중로 215 강동소방서 길동119안전센터 (길동)	/
전화	02-487-6119	/전송	486-1727	/	luckkeun@seoul.go.kr	/	부분공개(6)