탐지(출장)결과 보고서

주무관		급수운영과장			결재
정태구		07/26 장종욱
협 조
	주무관			이승완
	주무관			이정수

	명에 의하여 옥외누수탐지와 관련 관내지역에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017 . 07 .25.

탐 지 일		2017년 7월 25일(화요일)		조 장			조 원		기간제	기간제	기간제
탐지 구역		강북구,도봉구(방학동,쌍문동)		정태구			홍기의		나광수	윤문남	김봉석
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블 록	탐 지 위 치	구 분		민 원 인			탐 지 결 과				비고
					성 명	전화번호
1	월계01-15	강북구 수유동지역 (천주교 수유1동 주변)	다 점 탐 지					로거 회수 및 분석,점검 (이상 없음)
2	월계01-18	강북구 수유동지역 (수유초등학교 주변)	다 점 탐 지					로거 설치
3	월계01-09	강북구 수유동 지역	다 점 탐 지					로거 설치 및 회수,분석 점검 (누수 적출) 강북구 수유동391-107호
4	번동가02	강북구 번동지역	다 점 탐 지					로거 설치 및 회수,분석 점검 (누수 적출) 강북구 번동148-479호
5	월계42	도봉구 수유동지역	음 청 탐 지					이상 없음				기간제 2명
6
		간선도로 순찰	도 로 누수점검					미아동,수유동,번동지역 누수점검(이상 없음)

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	로거설치횟수	중블록	소블록	탐지 위치	금회 (로거수량)	탐 지 결 과	누계 (로거수량)
로거 회수 및 분석 점검	137	월계1중	월계01-15	수유동	8	이상 없음	927
로거 설치	138	월계1중	월계01-18	수유동	8		935
로거 설치 및 회수,분석점검	139	월계1중	월계01-09	수유동	4	누수 적출	939
로거 설치 및 회수,분석점검	140	월계1중	번동가02	번동	4	누수 적출	943