		강남수도사업소
CU********6*******A14***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 통보(서초181)

1. 옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1002017043860
처리일자	2017년 07월 26일 10 시 00 분
공사장소	********************************************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2017/07/26		검사일	2017/07/26		검사자	안효민
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	******		주 소	***********************
	대표자	***		전 화	***********
검사방법	현장방문 육안검사
검사결과	공사시행				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

주무관							안효민				주무관					강희창					시설관리과장					07/27 박은선
협조자
시행			시설관리과-17385										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)