문서번호	총무과-26697
결재일자	2017.7.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임삼택	박동규	07/27 정상택

청사 유지관리 전기공사(1차) 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7

행  정  국

(총  무  과)

청사 유지관리 전기공사(1차) 완료 보고

청사 재배치 및 전기설비 유지관리를 위한 전기공사(1차)를 ‘전기설비 유지보수(연간단가)업체’가 시행하고 그 결과를 보고드림

□ 공사 근거

○ 무교별관 일자리플러스센터 부서 재배치 전기작업 보고 : 총무과-37347(‘17.02.03.)

○ 본청 공공안전관 상황실 확장공사 시행 : 총무과--8650(‘17.03.10.)

○ 지하5층 기계실 조명등 설치 등 작업계획 보고 : 총무과--8650(‘17.03.10.)

○ 남산별관 보안등 교체 외 5건 작업계획 보고 : 총무과-13952(‘17.04.20.)

○ 전자상거래 센터 이전 등 재배치 계획 보고 : 총무과-18489(‘17.05.29.)

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : 2017년 전기설비(1차) 유지보수(연간단가) 공사

- *******************

○ 공사내용(공사 23건)

- 공사금액 : *********

연번	건 명	주 요 내 용	소요금액 (천원)
1	무교별관 3층 일자리플러스센터 개보수 전기공사	￮ 스위치 철거 4개소 철거·설치 ￮ 매입형형광등 5개소 철거·설치 등	*****
2	남산별관 3층 도시재생지역 자원발굴단 재배치 전기공사	￮ LED등기구 28개소 철거·설치 ￮ 화재감지기 및 유도등 2개소 철거·설치 등	*****
3	천막설치공사	￮ 2017년 1회차	*****
4	마포 석유비축기지 사무실 조성 전기공사	￮ 전선(F-CV 2C×2.5㎟) 1m 설치 ￮ 멀티탭 5구 스위치 9개 설치 등	***

연번	건 명	주 요 내 용	소요금액 (천원)
5	본관 지하5층 기계실 조명등 설치 전기공사	￮ 체인 펜단트 45W 31개 설치 등 ￮ 강제전선관(16mm) 426m 설치 ￮ 전선(HFIX 2.5㎟) 1,062m 설치	******
6	본관 지하2층 배관(PS)실 조명등 설치 전기공사	￮ 금속제 가요전선관(16mm) 42m 설치 ￮ 전선(HFIX 2.5㎟) 134m 설치 등	*****
7	본관 지하3층~지상11층 연도(CH)실 조명등 설치 전기공사	￮ 강제전선관(16mm) 166m 설치 ￮ LED등기구(35W) 14개소 설치 등	******
8	본관 지상12층 옥상 흡연용 배기휀 이전설치 전기공사	￮ 강제전선관(16mm) 2.5m 설치 ￮ 벽관통 구멍뚫기 1개소 등	***
9	본관 지하5층 전기공무실 환풍기 1개소 설치 전기공사	￮ 전선(HFIX 2.5㎟) 42m 설치 ￮ 스위치(1로2구) 1개소 철거·설치 등	***
10	본관 지하3층 근로자 휴게공간 전원공급 전기공사	￮ 금속제 가요전선관(22mm) 130m 설치 ￮ 전선(F-CV 4C×4㎟) 134m 설치 등	*****
11	청계별관 15층 러닝머신 5대 전원공급 전기공사	￮ 금속제 가요전선관(22mm) 92m 설치 ￮ 전선(F-CV 3C×4㎟) 94m 설치 등	*****
12	무교별관 3층 눈물그만상담센터 재배치 전기공사	￮ LED다운라이트(16W) 8개소 설치 ￮ LED등기구(32W×2) 38개소 철거·설치 등	******
13	본관 1층 청경실 확장 개보수 전기공사	￮ LED다운라이트(35W) 10개소 설치 ￮ 전선(HFIX 2.5㎟) 132m 설치	*****
14	천막설치공사	￮ 2017년 2회차	*****
15	천막설치공사	￮ 2017년 3회차	***

연번	건 명	주 요 내 용	소요금액 (천원)
16	본관 지하2층 오락기 2대 전원공급 전기공사	￮ 배관홈파기(22C) 93m 작업 ￮ 전선덕트(알루미늄 100×50) 30m 설치 등	***
17	본관 지하5층 기계공무실 조성 전기공사	￮ 금속제 가요전선관(16mm) 63m 설치 ￮ 전선(HFIX 2.5㎟) 120m 설치 등	*****
18	본관 8층 휴게공간 조명기구 설치 전기공사	￮ T-5 LED등기구(28W) 146 설치 등 ￮ 레이스웨이(40×40) 222m 설치 등	***
19	남산별관 민생사법경찰관 3층 사무환경 개선 전기공사	￮ 강제전선관(16mm) 47m 설치 등 ￮ 금속제 가요전선관(16mm) 192m 설치	*****
20	서울도서관 옥상 외등 철거 전기공사	￮ 강제전선관(16mm) 89m 설치 ￮ 화재감지기(차동식) 12개 설치 등	***
21	무교별관 3층 공정경제과 재배치 전기공사	￮ 풀박스(150×150) 2개 설치 ￮ 누전차단기(4P, 100A) 1개 설치 등	*****
22	본관 8층 다목적홀 조명기구 교체 전기공사	￮ 금속제 가요전선관(16mm) 88m 설치 ￮ 전선(HFIX 2.5㎟) 192m 설치 등	*****
23	서소문1동 14층 정보통신실 사무환경개선 전기공사	￮ 스위치박스(54mm) 21개소 설치 ￮ 콘센트(15A) 21개소 설치 등	*****

○ 공사 사진

배관공사	전등공사	유도등(소방) 설치공사

□ 행정사항

○ 공사 완료(업체 완료 보고서 접수) 후 신규 공정 등 물량 증감 내용은 설계 변경 정산 시행

- 기성신청(1차)시 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료는 차후 정산에 따른 금액 제외

○ 사무환경 개선을 위한 조명 및 전열 공사와 소방공사 등은 현장 조사 후 긴급 시행하여 직원 만족도 및 청사 안전관리 향상

붙임  공사완료보고서 총괄표 1부.  끝.