＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	기온 상승에 따른 물놀이형 수경시설 관리 철저

1.「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」시행규칙 제89조의2 규정에 의거 2017년 1월 28일부터 물놀이형 수경시설 관리제도가 본격 시행되었으며, 물놀이형 수경시설을 설치운영하는 자는 수질 및 관리기준을 준수하여야 합니다.

2. 최근 방학기간 및 폭염 등 기온 상승으로 물놀이 시설에 대한 이용객이 급격히 증가하고 있는 실정으로, 각 물놀이형 수경시설 운영 기관(부서)에서는 수질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 특히, 물놀이형 수경시설의 수질기준 중 유리잔류염소는 수온상승으로 기준 준수에 각별한 관리가 필요하므로, 염소소독을 실시하는 시설 운영기관에서는 측정기를 구매하여, 일정시간 간격으로 농도를 측정하여 필요시 적정 염소투입을 실시하는 등 시민들이 건강하고 안전하게 물놀이를 즐길 수 있도록 철저한 수질관리를 하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 물놀이형 수경시설의 수질기준 및 관리기준, 행정처분사항 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	조경과장,역사도심재생과장,서울특별시한강사업본부장(기반시설과장),동부공원녹지사업소장(공원운영과장),중부공원녹지사업소장(공원운영과장),서부공원녹지사업소장(시설과장),서울대공원장(조경과장),체육정책과장,서울시설관리공단,서구1-25(공원녹지과장),중랑구시설관리공단,관악구시설관리공단,구로구청장(치수과장),성동구시설관리공단,용산e편한세상관리사무소장,광장힐스테이트아파트 관리사무소장,반포자이아파트관리사무소장
★주무관	남은정		오폐수관리팀장	代박석민		물재생시설과장	07/27 이철해
협조자
시행	물재생시설과-11042	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3852	/전송	02-2133-1041	/	namej@seoul.go.kr	/	대시민공개