상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	동부수도사업소
수신자	(주)미리온 종합건설
(경유)
제 목	하자보수(청사증축공사) 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 동부수도사업소 청사 증축공사 하자 관련 여러 차례 유선으로 하자보수               요청하였으나 조치 되지 않아 재차 요청하오니

3. 기한 엄수하여 조치하여 주시기 바라며, 그 결과를 사진포함 문서로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 공사명 : 동부수도사업소 청사 증축공사

- 시공사 :*****************

- 공사기간 : 2016.5.12. ~ 2017.1.26

- 공사금액 : 금882,728,000원

나. 하자발생 현황

하자 발생사항	조치요청	조치기한	사진참조
1. 2층 테라스 출입문 상부 누수 하자	지붕 및 외벽 방수	2017.8.31	1
2. 건물 뒤편 외벽 누수 하자	지붕 및 외벽 방수	2017.8.31	2
3. 2~3층 커튼월 유리 하자(교체요청)	2층, 3층 유리교체	2017.8.31	3
4. 3층 테라스 누수 하자(도색 등)	외부 면 정리 및 도색	2017.8.31	4
5. 건물 전 면부 누수 하자	지붕 및 외벽방수	2017.8.31	5, 5-1
6. 건물 모노벽돌 균열 하자	균열하자 및 지반침하여부 검토	2017.9.29	6
7. 투수벽돌 지반침하 하자	지반다짐 및 재시공	2017.8.31	7

다. 기 타 : 공사전 사업소 담당자 협의 등

붙임문서 : 하자 사진 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	김점철		행정관리팀장	서경란		행정지원과장	이만기		동부수도사업소장	07/27 이구석
협조자
시행	행정지원과-18984	(		)	접수		(		)
우	04744	서울시 성동구 고산자로10길13(행당동) 동부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2617	/전송	3146-2678	/	haklim123@seoul.go.kr	/	부분공개(6)