	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년 지하시설물(지하역사, 지하구) 현지적응훈련 결과보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-3553(2017.5.23.)호 『2017년 지하시설물(지하역사, 지하구) 현지적응훈련 계획 알림』

2. 위 호와 관련 이촌119안전센터에서 실시한 훈련 결과를 붙임 문서와 같이 보고합니다.

가. 훈련대상: 지하시설물 2개소(지하역사 1, 지하구 1)

※ 지상에 있는 역사는 공공기관 합동소방훈련으로 갈음

나. 동원소방력: 지휘차, 관할펌프, 구조대 및 탑승인원

다. 훈련 내용

- 지하철 역사에 맞는 화재진압 매뉴얼 작성 및 재정비

- 화재 시 시민대피유도, 열차 운행통제 등 상황전파

- 연소확대방지 및 신속한 진압작전 전개를 위한 임무 부여

- 화재취약부분 및 출입구별 특성 파악

- 화재진압, 인명대피 유도 방법 및 소방시설활용 방법 숙달

- 지하구조, 소방활동설비(무선통신설비) 등 확인

- 진입로 및 인근 소방용수시설 확인

붙임   지하시설물 소방안전대책 추진실적(서식) 1부

	이촌119안전센터장
담당자	이무겸		3팀장	代노기범		센터장	07/27 代노기범
협조자
시행	이촌119안전센터-3529	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 이촌로2가길 1(이촌동)	/
전화		/전송	02-712-0119	/		/	대시민공개