문서번호	총무과-9738
결재일자	2017.7.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장
전태진		07/27 오천석
협조

백제학연구소 등 방범시스템 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

한성백제박물관

(총 무 과)

백제학연구소 등 방범시스템 개선 계획

현재 백제학연구소 및 보존과학실 방범시스템 ACU의 노후화로 인한 잦은 장애 발생과 제품 단종으로 A/S가 어려우며, 지난해 신규 시스템으로 교체한 전시실과 시스템 이원화로 인한 운영불편 등으로 인해 새로운 시스템으로 교체하여 원활한 방범시스템 운영에 만전을 기하고자 함

1. 개 요

□ 건    명 : 백제학연구소 등 방범시스템 개선

□ 위    치 : 백제학연구소, 보존과학실

2. 세부 추진 계획

□ 현 황

- 지하1층 전시실 3개 존, 1층 전시실 4개 존, 백제학연구소 7개 존,          1층 보존과학실 2개 존 등 총 4개소의 방범시스템 운영 중

- 백제학연구소, 보존과학실의 방범시스템이 현재 ACU의 노후화로             인한 잦은 장애발생으로 유지보수 애로사항발생

- ACU 등 주요부품 및 해당제품의 단종으로 수리 및 대체 제품 수급이          불가능함.

- 향후 백제학연구소 및 보존과학실의 ACU 장애발생 시 수리 및 교체          불가함

- 출입통제 경계 및 해제 시 수동조작만 가능하여 불편

- 경계 중 침입알람 감지시 즉각적인 위치파악 불편

- 전시실은 2016년 신규 시스템으로 교체하여 신․구 시스템 이원화로          운영 불편

□ 개선 사항

- 현재 신․구 시스템으로 이원화된 부분을 신규시스템으로 일원화하여          시스템 운영 효율성 도모

- 향후 원활한 A/S가능(제품수급 및 장애처리 원활)

- 각각의 1개 존 별 개별콘트롤러 방식으로 장애발생시 대처가 빠름

(현재는 1개 존 고장시 전체 운영 불가)

- 경계 중 이상 발생시 알람 및 팝업 알림으로 더욱 효율적인 감시가 가능

- 출입통제 경계 및 해제시 수동조작 뿐만 아니라 스케쥴 경계 및      해제 가능하여 운영자 편의성 증대

- 경계 중 침입알람 감지시 즉각적인 위치파악이 가능

(각 존별 개별 콘트롤러 사용)

□ 소요예산 : 약10,000천원(부가세 포함)

□ 공사일정 : 계약일로부터 7일

□ 계약방법 : 일상경비지출(전자세금계산서 발행)

□ 예산과목 : 선사고대 역사문화 공간 창조, 관람지원기반구축, 박물관 유지운영,   공공운영비(100-201-02).

붙임 설치도면 및 시스템 계통도 1부.  끝.