상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년 6월 전력사용 및 생산량 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 배수지, 가압장, 증압장의 2017년

6월 전력사용량 및 톤당 전력사용량(㎾h/㎥) 증 ․ 감 현황을 아래와  같이 보고합니다.

❍ 전력사용 및 톤당 전력사용량

구 분	전력사용 및 톤당 전력사용량				비 고
	동력비(원)	전력사용량(㎾h)	가압량(㎥)	톤당 전력사용량(㎾h/㎥)
금년당월	54,486,840	438,190	1,909,348	0.229
전년동월	53,748,930	434,755	1,829,486	0.237
증 ․ 감	증)737,910	증)3,435	증)79,682	감)0.008

붙임  1. 2017년도 전력사용 및 생산량 및 시간대별 전력사용량 현황1부.

2. 2016년도 전력사용 및 생산량 현황 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
주무관	정희종		기전팀장	노성제		시설관리과장	07/27 천성훈
협조자
시행	시설관리과-15786	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	02)3146-3415	/전송	02)3146-3439	/	chpdchpd@seoul.go.kr	/	대시민공개