문서번호	급수운영과-17987
결재일자	2017.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		07/27 최철민
협 조

2016년 관악, 금천구관내 대형제수밸브

점검 정비용역 결과 조치계획

2017. 7.

남부수도사업소

(급수운영과)

2016년 관악, 금천구관내 대형제수밸브

점검 정비용역 결과 조치계획

본부 시설관리과에서 시행한 서울시(강남지역) 대형제수밸브 점검 정비조사용역 결과 지적사항에 대한 향후 조치계획을 수립하여 체계적인 시설정비로 안전사고 예방 등 상수도 시설의 내구성 및 신뢰도를 높이고자 함.

※ 관련근거 : 본부 시설관리과-767(2017. 6. 27)호

□용역현황

❍ 용역기간 : 2016. 5. 25 ~ 2016.12. 27

❍ 용역대상 : 남부수도사업소 관내(관악, 금천구)

❍ 용역수행 내용

- 밸브실 점검 및 대형 제수밸브 정비

❍ 용역수행 결과

- 밸브작동 불량 : 금천구 독산동 1003-9번지 앞

□ 용역결과 적출현황

(단위 : 개소)

위 치	설치년도	밸브형식	구경(mm)	비 고
금천구 독산동 1003-9번지 앞	1982	버터플라이	600

□ 정비계획

❍ 주간에 차량통행이 많아 야간공사 시행 하고, 공사구간에는 급수지역이 없어 단수는 없음

❍ 노후밸브 교체공사를 위하여 2017년 관악, 금천구관내 상수도시설물 년간단가계약 업체(동보진흥건설, 대표 김광웅)로 하여금 정비후 설계변경시 반영처리코자 함.

붙임 : 위치도 1부.  끝.