문서번호	행정지원과-19196
결재일자	2017.7.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
이병돈	김광석	서경만	07/27 박영헌

청사 내진성능 보강공사 실시설계용역

중간(최종) 보고회 결과 보고

2017. 7. 27.

서 부 수 도 사 업 소

【행정지원과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

청사 내진성능 보강공사 실시설계용역

중간(최종) 보고회 결과 보고

❏ 보 고 개 요

❍ 일  시 : 2017. 7. 27.(목) 10:30 ~ 11:30

❍ 장  소 : 서부수도사업소 회의실(4층)

❍ 참석자 : 서부수도사업소장, 행정지원과장, 급수운영과장, 시설관리과장, 이한주 박사((주)시엘에스 소장)

※ 발표자 : ㈜씨에이엘건축사무소 대표 이세훈

❏ 주요 보고 내용

❍ 보강 위치 : 24개소 (2, 3, 4층 각 8개 지점)

❍ 보강 공법 : 내진성능평가(2016.12.30.)에서 선정된 공법 적용

※ 공법 적용 사유 : 시공성 용이, 성능 향상효과 우수 등

❍ 보강 지점별 철거 및 마감 계획도

❍ 내진성능 보강 공사 내역서 및 공사비 산출 : 약 524백만 원

❏ 향후 일정

❍ 2017. 7. 29.    용역 준공(성과품 납품 등)

❍ 2017. 8.  2.    2018년 예산 배정 신청

❍ 2018. 3. ~     내진 성능 보강 공사 시행 예정

○ 용역 개요

- 용역기간 : 2017. 6.30. ~ 7.29.(30일간)

- 용역업체 : ㈜씨에이엘건축사 사무소

- 계약방법 : 수의 계약(소액)

- 주요 과업 내용

· 설계도면 작성 : 철거 위치 평면도, 공사 계획도, 보강 위치 평면도, 댐퍼 보강 상세도, 마감 공사 계획도 등

· 공사 시방서 및 내역서(보강 공사 비용 산출) 작성 등

❍ 계약금액 : 14,107천원