비상구 관리실태 등 확인 조사서(******)

결재	★장비회계팀장	검사지도팀장	예방과장
	신진산	유승권	07/28 박주경

2017. 7. 27.(목)

대상명	스카이고시원		위 치	동작구 장승배기로26길 15 (노량진동 52-14)
대표자	한상녀	전화번호	815-1511		업종(처종)	고시원업
규 모	양식 철근조 스라브가 4/1층 연면적 541.25㎡ (일부일 경우 : 지하1, 1, 2, 3, 4층 사용, 사용면적 541.25㎡)

비상구 관리상태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	특이사항 보이지 않음
비상구 훼손행위	방화문 상시 잠금상태 유지 등 안내함
물건적치 또는 장애물 설치	계단참 등 물건적치 금지 안내함
비상구 변경행위	특이사항 보이지 않음
특이사항	비상구 발코니형으로 설치됨	관리자에게 상시 관리유지토록 지도함
참 고

점검 확인자    계급  소방경    성 명   신 진 산