수방상황 일일보고

(07.27일 21:00 ~ 28일 08:30)

결재	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	조호영	권태선	07/28 代송기영

2017. 07. 28(금) 08:30기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제(07.27.) : 비 ⋅오늘(07.28.) : 비온뒤 흐림
강수확률(%)	⋅오전 70 / 오후 60	예상강우량	1~4mm
기상특보 현 황
강우량(mm) (수방기간)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
792.7mm	3.5mm	5.5mm(08시 현재)
단계발령 현 황	보강	발령사항	7.27.(21:00) : 보강근무 7.28.(08:30) : 해제 및 평시근무
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
3	1	2	-	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	4	-	-	-	-	-	3	1
가동시간(분)	18	-	-	-	-	-	14	4
토출량(톤)	124	-	-	-	-	-	84	40
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.53	24.84	1303	1303
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.36
특기사항 (재해,기타)	피해사항 없음.