길동 중블록 일 공급량 분석

등록번호	시설관리과-14427

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	07/28 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	7/20(목)	7/21(금)	7/22(토)	7/23(일)	7/24(월)	7/25(화)	7/26(수)	계
2016년	106,535	118,751	131,763	133,071	118,389	119,568	126,092	854,169
2017년	103,600	105,900	111,200	105,700	106,000	96,800	114,000	743,200
증 ․ 감	-2,935	-12,851	-20,563	-27,371	-12,389	-22,768	-12,092	-110,969

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.13~7.19)	금주 공급량(㎥) (7.20~7.26)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
735,900	743,200	7,300	0.99

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: 7,300(0.99% 증가)

- 2017년 7월 현재 전년 대비 공급량: 704,927㎥(증가)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.