	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 8월 중 소방용수시설 및 취약지리조사 계획

1. 2017년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3항 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리” 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 종합운동장119안전센터에서 관리, 운용 중인 소방용수시설에 대한 2017년 8월 중 소방용수시설 및 취약지리조사 계획을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 기  간 : 2017. 08.01. ~ 08.31. (주간 및 당번근무시 조사)

나. 방  법 : 팀별(조별) 조사

※ 담당자 개별출장 등 당번, 주간근무자 탄력적으로 조사

다. 대  상 : 290개소(소화전288,급수탑1) 및 비상소화장치함(1)

라. 중점점검사항

- 소화전, 저수조, 급수탑 조사부에 의한 점검

- 출수 후 누수되는 사례가 없도록 스핀들 잠금 철저

- 소방용수시설 인근지역 취약지리조사 병행 실시

붙임  1. 2017년 8월 중 소방용수시설조사 담당자 및 계획표 1부.

2. 소방용수시설 현황 1부.  끝.

담당자	고규완		진압3팀장	代김재운		119안전센터장	07/28 김칠회
협조자
시행	종합운동장119안전센터-3611	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	2203-2380	/전송	417-0119	/		/	대시민공개